## Sheet1
English |  |  | Finnish |  |  | Norwegian |  |  | Swedish
Work Type | Work Operation | Potential Incident | Work Type | Work Operation | Potential Incident | Work Type | Work Operation | Potential Incident | Work Type | Work Operation | Potential Incident
Construction work | Work in ditch | Falling object | Rakennustyö | Työskentely ojassa | Putoava esine | Anleggsarbeid | Arbeid i grøft | Fallende objekt | Anläggningsarbete | Arbete i kabelgrav | Fallande objekt
|  | Pinching/Clamping |  |  | Puristusvamma |  |  | Klemskade |  |  | Klämskada
|  | Fall injury |  |  | Putoamisvamma |  |  | Fallskade |  |  | Fallskada
|  | Ground mass/wall/stones collapsing | [5 empty] | Masseutglidning eller mur/vegg som kollapser |  |  | Massa/mur/stenar etc. rasar
| Shuttering work | Clamping and cuts |  | Muottilaudoitustyö | Kiinni tarttuminen ja viiltohaavat |  | Forskalingsarbeid | Klem- og kuttskade |  | Formningsarbete | Kläm- och skärskada
| Coring | Electrocution or short circuit |  | Kairaus | Sähköisku tai oikosulku |  | Kjerneboring | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Håltagning | Strömgenomgång eller kortslutning
|  | Clamping and cuts |  |  | Kiinni tarttuminen ja viiltohaavat |  |  | Klem- og kuttskade |  |  | Kläm- och skärskada
| Masonry work | Etching |  | Muuraustyöt | Syöpyminen |  | Murarbeid | Etsing |  | Murarbete | Frätskada
| Demolition hammering | Electrocution or short circuit |  | Purkutyöt moukarilla | Sähköisku tai oikosulku |  | Pigging | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Bilning | Strömgenomgång eller kortslutning
|  | Noise and vibration damages |  |  | Melun ja tärinän aiheuttamat vammat |  |  | Støy og vibrasjonsskader |  |  | Buller och vibrationsskador
|  | Eye damages |  |  | Silmävammat |  |  | Øyeskader |  |  | Ögonskada
| Use of heavy machinery, incl. excavators. | Clamping and crushing |  | Raskaiden koneiden käyttö, ml. kaivinkoneet. | Kiinni tarttuminen ja ruhjoutuminen |  | Bruk av anleggsmaskiner, inkl. gravemaskiner og annet tungt maskineri. | Klemskade |  | Användning av anläggningsmaskiner, inkl. grävmaskiner och andra tunga maskiner. | Klämskada
|  | Collision or hitting persons |  |  | Törmääminen tai osuminen ihmisiin |  |  | Påkjørsel |  |  | Kollision/blir påkörd
|  | Tilting machine |  |  | Kaatuminen |  |  | Arbeidsmaskin velter |  |  | Arbetsfordon välter
|  | Consequential damages due to excavation |  |  | Kaivuutyöstä johtuvat välilliset vauriot |  |  | "Følgeskader" som følge av gravearbeider |  |  | "Följdskador" pga grävarbete, tex tredjeperson
| Blasting | Injuries on personnel or material |  | Räjäytystyöt | Henkilöstölle aiheutuneet vammat tai materiaalivauriot |  | Sprenging | Skade på personell/materiell |  | Spränging | Personkada /materialskada
| Use of excavator close to cables in the ground | Electrocution or short circuit |  | Kaivinkoneen käyttö maakaapeleiden lähistöllä | Sähköisku tai oikosulku |  | Graving med gravemaskin nær kabler/installasjoner i grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Schakning nära kablar/installationer i mark | Strömgenomgång eller kortslutning
| Hand digging close to cables in the ground | Electrocution or short circuit |  | Kaivaminen lapiolla maakaapeleiden lähistöllä | Sähköisku tai oikosulku |  | Håndgraving nær kabler/installasjoner i grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Gräva för hand nära kablar/installationer i mark | Strömgenomgång eller kortslutning
| Offloading of mass from trucks | Injuries on personnel or material |  | Kuorma-autojen lastien purkaminen | Henkilöstölle aiheutuneet vammat tai materiaalivauriot |  | Tipping av masse | Masse over personer eller materiell |  | Tipping av massa | Tippad massa/material över personer eller material/utrustning
| Use of compressor or other equipment with compressed air | People injury due to hose ruptures |  | Kompressorin tai muun paineilmaa käyttävän laitteen käyttö | Letkun puhkeamisesta johtuva henkilövahinko |  | Bruk av kompressor og annet utstyr komprimert luft | Slagskader, øyeskader, hørselskader etc. som følge av brudd på slanger e.l. |  | Användning av kompressor och annan utrustning med tryckluft | Slagskador, ögonskador, etc. pga avbrott på slangar el dyl.
| Use of hydraulic equiment | People injury due to hose ruptures |  | Hydrauliikkalaitteiden käyttö | Letkun puhkeamisesta johtuva henkilövahinko |  | Bruk av hydraulisk utstyr | Brudd på hydraulikkslanger etc. |  | Användning av hydraulisk utrustning | Brott på hydraulikslangar etc.
| Plowing | Clamping and crushing |  | Auraus | Kiinni tarttuminen ja ruhjoutuminen |  | Pløying | Klemskade |  | Plöjning | Klämskada
|  | Electrocution or short circuit |  |  | Sähköisku tai oikosulku |  |  | Strømgjennomgang eller kortslutning |  |  | Strömgenomgång eller kortslutning
Work at height | Work in lift | Fall injury | Korkealla työskenteleminen | Työskentely hississä | Putoamisvamma | Arbeid i høyden | Arbeid i lift | Fallskade | Höghöjdsarbeten | Arbete i lift/korg | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  |  | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Work on scaffolding | Fall injury |  | Työskentely rakennustelineillä | Putoamisvamma |  | Arbeid på stillas | Fallskade |  | Arbete på bygnadsställning | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  |  | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Work on ladder | Fall injury |  | Työskentely tikkailla | Putoamisvamma |  | Arbeid i stige | Fallskade |  | Arbete på stege | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  |  | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Climbing in all types of poles | Fall injury |  | Kiipeäminen kaikentyyppisiin pylväisiin | Putoamisvamma |  | Klatring i alle typer master | Fallskade |  | Klättring i alla typer av stolpar/master | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  | Klatring i alle typer master | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Work on roofs | Fall injury |  | Kattotyöt | Putoamisvamma |  | Arbeid på tak | Fallskade |  | Arbete på tak | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  | Arbeid på tak | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
Cable work | Cable splicing | Clamping and cuts | Kaapelityö | Kaapelien liittäminen | Kiinni tarttuminen ja viiltohaavat | Kabelarbeid | Skjøting av kabler | Kuttskade, brannskade, klemskade | Kabelarbete | Skarvning av kablar | Skärkada, brännskada, klämskada
| Cabling | Clamping and punches |  | Kaapelointi | Kiinni tarttuminen ja pistohaavat |  | Kabeltrekking | Klem- eller slagskade |  | Kabeldragning | Kläm- eller slagskada
| Cabling into rooms with voltage | Electrocution or short circuit |  | Kaapelointi muuntamotiloihin | Sähköisku tai oikosulku |  | Innføring av kabel til spenningsrom | Strømgjennomgang/ kortslutning |  | Indragning av kabel till driftrum/kabelskåp | Strömgenomgång/ kortslutning
| Leak detection on oil filled cables | Freezing damages, etching |  | Öljykaapelien vuodonetsintä | Jäätymisvauriot, syöpyminen |  | Lekkasjesøk oljekabel | Fryseskader, Etseskade, etc |  | Lekagesök av oljekabel | Köldskador, frätskador, etc
| Oil sampling from oil filled cables | Oil spill on body and clothes |  | Öljynäytteenotto öljykaapeleista | Öljyn roiskuminen vartalolle tai vaatteisiin |  | Oljeprøver oljekabel | Oljesøl på klær og kropp |  | Ta oljeprov på oljekabel/ transformator för analys | Oljespill på kläder och hud
|  | Oil spill to the environment |  |  | Öljypäästö ympäristöön |  |  | Oljeutslipp til miljøet |  |  | Oljespill till miljön
| Cutting of cables | Electrocution or short circuit |  | Kaapelien katkaiseminen | Sähköisku tai oikosulku |  | Kutting av kabel | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Klippa av kabel | Strömgenomgång eller kortslutning
| Storage of cable drums | Clamping or falling objects |  | Kaapelikelojen varastointi | Kiinni tarttuminen tai putoavat esineet |  | Lagring av kabeltrommel | Trommel ruller |  | Lagring av kabeltrumma | Trumma rullar iväg
Electrical work | Work on disabled system where voltage can come from other source | Electrocution, short circuit or light arch | Sähkötyöt | Työskentely erotetussa järjestelmässä, jossa jännite voi tulla muusta lähteestä | Sähköisku, oikosulku tai valokaari | Arbeid ved/med spenning | Arb. på utkoblet anlegg der spenning kan oppstå fra annen kilde | Strømgjennomgang, kortslutning eller lysbue | Arbete med/nära spänning | Arb. på urkopplad anläggning där spänning kan uppstå från annan källa | Strömgenomgång, kortslutning eller ljusbåge
| Live-line working, low voltage | Electrocution, short circuit or light arch |  | Virrallisen sähköjohdon parissa työskentely, matalajännite | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | AUS arbeid, lavspent | Strømgjennomgang, kortslutning eller lysbue |  | AMS-arbete, lågspänning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Live-line working, high voltage | Electrocution, short circuit or light arch |  | Virrallisen sähköjohdon parissa työskentely, korkeajännite | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | AUS arbeid, høyspent | Strømgjennomgang, kortslutning eller lysbue |  | AMS-arbete, högspänning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Switching/connection of electrical installation | Electrocution, short circuit or light arch |  | Sähköasennuksen kytkentä/liitäntä | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | Innkobling av anlegg | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Inkoppling av anläggning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Cable cutting | Electrocution, short circuit or light arch |  | Kaapelin leikkaus | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | Bruk av kabelskyter og -kutter | Brannskade fra lysbue, kuttskade, skuddskade |  | Användning av kabelkanon och kabelsax | Brännskada från ljusbåge, skärskada, skottskada
| Work close to high voltage cables/lines | Electrocution, short circuit, light arch or atmospheric discharge |  | Työskentely lähellä suurjännitekaapeleita/-linjoja | Sähköisku, oikosulku, valokaari tai ilmapurkaus |  | Arbeid nær høyspentledninger | Strømgjennomgang eller kortslutning, atmosfæriske utladninger |  | Arbete nära högspänningsledningar | Strömgenomgång eller kortslutning, induktion, åska
| Work on battery banks | Electrocution or short circuit |  | Työskentely akustojen parissa | Sähköisku tai oikosulku |  | Arbeid med batteri-banker | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Arbete med batteri-paket | Strömgenomgång eller kortslutning
|  | Leakage of battery acid or explosion |  |  | Akkuhapon vuotaminen tai räjähdys |  |  | Lekkasje av batterisyre eller eksplosjon |  |  | Explosion eller frätskada till följd av läckage av batterisyra
|  | Leakage of battery acid to environment |  |  | Akkuhapon vuotaminen ympäristöön |  |  | Lekkasje av batterisyre til miljø |  |  | Utsläpp till miljön
Chemicals, flammable substances and waste | Handling of flammable/hazardous/explosive substances | Fire | Kemikaalit, palavat aineet ja jätteet | Syttyvien/räjähtävien aineiden käsittely | Tulipalo | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håntering av brannfarlige/eksplosive emner | Personskade, Brann | Kemikalier, brännbara ämnen och avfall | Hantering av brandfarliga, hälsoskadliga, frätande ämnen | Brand
| Handling of dangerous waste (incl. storage and transportation) | Fire, poisoning |  | Vaarallisten jätteiden käsittely (mukaan lukien varastointi ja kuljetus) | Tulipalo, myrkytys |  | Håndtering (lagring og transport) av farlig avfall | Brann, forgiftning, etc. |  | Hantering (lagring och transport) av farlig avfall | Brand, förgiftning, etc.
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Handling of chemicals and SF6-gas | Etching, eye damage, burn, poisoning, lack of O2 |  | Kemikaalien ja SF6-kaasun käsittely | Syöpyminen, myrkytys, hapenpuute |  | Håndtering av kjemikalier og SF6-gass | Etseskade, forgiftning, O2-mangel |  | Hantering av kemikalier och SF6-gas | Frätskada, ögonskada, brännskada, förgiftning, O2-brist
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Handling of oil and work with oil-filled equipment | Oil spill on body and clothes, fire |  | Öljyn käsittely ja työ öljytäytteisten laitteiden parissa | Öljyn roiskuminen vartalolle tai vaatteisiin, tulipalo |  | Håndtering av oljer, og arbeid med oljefylt utstyr | Oljesøl på kropp, innånding av oljedamp, brann |  | Hantering av oljor, och arbete med oljefylld utrustning | Oljespill på hud, inanding av olja, brand
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Handling of lead material | Lead poisoning |  | Lyijymateriaalin käsittely | Lyijymyrkytys |  | Håndtering av blymateriale | Blyforgiftning |  | Hantering av blymaterial | Blyförgiftning
| Work on poles that are wet of creosote | Allergy, skin damages, carcinogenic |  | Työskentely kreosootilla kyllästettyjen pylväiden parissa | Allergia, ihovauriot, karsinogeenisuus |  | Arbeid med stolper som er bløte av kreosot | Allergi, eksem eller annen skade på hud. Kreftfremkallende. |  | Arbete med stolpar som är blöta av kreosot | Allergi, eksem eller annan skada på hud. Cancerframkallande.
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Work with oil with PCB or in ground with possible PCB contamination | Discharge to environment |  | Työskentely PCB:tä sisältävän öljyn tai PCB:n mahdollisesti saastuttaman maan parissa | Päästö ympäristöön |  | Arbeid med olje med PCB, eller i mark med mistanke om PCB-forurensing | Utslipp til miljø |  | Arbete med PCB-smittad olja, eller i mark med misstanke om PCB-förorening | Utsläpp till miljö
Lifting operations (no hoist) | Lifting with cranes, crane trucks, fork lift, etc. | Falling object | Nostotyöt | Nostaminen nostureilla, nosturiautoilla, haarukkatrukilla jne. | Putoava esine | Løfteoperasjoner | Løfteoperasjoner med kranbil, truck, traverskran | Fallende objekt | Lyftoperationer (ej personlyft) | Lyftoperationer med kranbil, grävmaskin, truck, traverskran | Fallande objekt
|  | Clamping/pinching |  |  | Puristumisvamma |  |  | Klemskade |  |  | Klämskada
| Lifting with the use of helicopters | Falling object |  | Nostaminen helikoptereilla | Putoava esine |  | Løft med bruk av helikopter | Fallende objekt |  | Lyft med helikopter | Fallande objekt
|  | Clamping/pinching |  |  | Puristumisvamma |  |  | Klemskade |  |  | Klämskada
| Manual lifting | Clamping/pinching |  | Nostaminen manuaalisesti | Puristumisvamma |  | Manuell løfting, bruk av verktøy som kan klemme, m.m. | Klemskader etc. |  | Manuella lyft, användning av verktyg som kan klämma, m.m. | Klämskador etc.
Work close to 3rd party | All work close to third parties | Injuries on third party due to our activities | Työskentely lähellä kolmatta osapuolta | Kaikki työskentely lähellä kolmatta osapuolta | Toiminnastamme kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vammat | Arbeid nær 3. part | Alt arbeid nær tredjeperson | Skade på tredjeperson | Arbete nära 3e part | Alt arbete nära tredjeperson | Skada på tredjeperson
|  | Injuries on our personnel due to third person activities |  |  | Kolmannen osapuolen henkilöstöllemme aiheuttamat vammat |  |  | Skade på vårt personal forårsaket av tredjeperson |  |  | Skada på vår personal förorsakad av tredjeperson
Work on/close to roads | All work on or close to roads | Collision or being hit | Työskentely teillä/lähellä teitä | Kaikki työskentely teillä tai lähellä teitä | Törmääminen tai joutuminen törmäyksen uhriksi | Arbeid på/ved vei | Alt arbeid på eller ved vei | Påkjørsel | Arbete på/nära väg | Alt arbete på eller vid väg | Påkörning
|  | Injuries on third party due to our activities |  |  | Toiminnastamme kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vammat |  |  | Skader på tredjeperson |  |  | Skador på tredjeperson
Use of vehicles | Use of cars | Collision | Ajoneuvojen käyttö | Autojen käyttö | Törmäys | Bruk av kjøretøy | Bilkjøring | Kollisjon | Användning av fordon | Bilkörning | Kollision
|  | Load not secured |  |  | Kuormaa ei ole kiinnitetty |  |  | Manglende sikring av last |  |  | Osäkrad last
| Connection and disconnection of trailers | Clamping/pinching |  | Perävaunujen kytkeminen ja irrottaminen | Puristumisvamma |  | Håndtering av tilhenger v/bruk av håndkraft | Klemskade, muskel/skjelettskade |  | Hantering av släpvagn /användning av handkraft/manuell hantering | Klämskada
| Use of ATVs and snow scooters | Tilting or collisions |  | Maastoajoneuvojen ja moottorikelkkojen käyttö | Kaatuminen tai törmäykset |  | Bruk av ATV, snøscooter | Velt, kollisjon med påfølgende klemskade eller bruddskader |  | Användning av ATV, snöskoter | Vält, kollision med påföljande klämskada eller frakturskada
|  | Collide with/hit people |  |  | Törmääminen/osuminen ihmisiin |  |  | Påkjørsel |  |  | Påkörning
|  | Vehicle stalled in remote area |  |  | Ajoneuvon sammuminen syrjäisellä alueella |  |  | Personell stedfast pga havari |  |  | Motorstopp i avlägset område
| Use of cars and machinery | Leakage of battery acid |  | Autojen ja koneiden käyttö | Akkuhapon vuotaminen |  | Bruk av bil eller arbeidsmaskin | Lekkasje av batterisyre |  | Användning av bil eller arbetsfordon | Läckage av batterisyra
| Use of boats | Capsizing, loose load, collision, etc. |  | Veneiden käyttö | Kaatuminen, irrallinen kuorma, törmäys jne. |  | Bruk av båt | Kantring, tap av last, kollisjon, m.m. |  | Använding av båt | Vältning/tappa last eller kollision
Storage/workshops | Storage at heigth | Falling object | Varasto/korjaamot | Varastointi korkealla | Putoava esine | Lager/verksted | Lagring i høyden | Fallende objekter | Lager/verkstad | Lagring på höjden | Fallande objekt
| Use of pallet mover | Clamping/pinching |  | Kuormalavakuljettimen käyttö | Puristumisvamma |  | Bruk av "snile" (palleflytter) | Klemskade |  | Användning av pallyft | Klämskada
| Use of forklift and cranes | Clamping/pinching, falling objects |  | Trukin ja nostureiden käyttö | Puristumisvamma, putoavat esineet |  | Bruk av truck og traverskran | Klemskade, fallskader |  | Användning av truck och travers | Klämskada, fallskada
| Use of dangerous tools and equipment | Clamping/pinching, cuts, eye damages, etc. |  | Vaarallisten työkalujen ja laitteiden käyttö | Puristumisvamma, viiltohaavat, silmävammat jne. |  | Bruk av farlig utstyr/verktøy | Klemskader, kuttskader, øyeskader, slagskader, brannskade |  | Användning av farlig utrustning/verktyg | Klämskada, skärskada, ögonskada, slagskada, brännskada
Tree felling | Work with tree felling | Hit or clamping injuries due to trees or line in tension | Puunkaato | Puunkaatotyöt | Iskun tai puristumisen aiheuttamat vammat, jotka johtuvat jännitykseen jääneestä puusta tai köydestä | Trefelling | Arbeid med/ved trefelling | Slag- eller klemskade fra trær eller linje i spenn | Trädfällning | Arbete med/nära trädfällning | Slag- eller klämskada från träd eller linje i spänn
|  | Cuts |  |  | Viiltohaavat |  |  | Kuttskader |  |  | Skärskador
Mechanical work | Disassembly of locks or other mechanics | Cuts | Mekaaninen työ | Lukkojen tai muiden mekaanisten osien purkaminen | Viiltohaavat | Mekanisk arbeid | Demontering av låsemekanisme | Kuttskader | Mekanisk arbete | Demontering av låsmekanismer | Skärskador
| Assemply of platforms, hatches, etc. | Clamping/pinching, falls, cuts |  | Alustojen, luukkujen jne. kokoaminen | Puristumisvamma, putoaminen, viiltohaavat |  | Montering av luker, plattformer m.m. | Klemskader, fallskader, kuttskader |  | Montering av luckor, plattformar m.m. | Klämskada, fallskada, skärskada
Cleaning | Cleaning of stations/transformers | Clamping/pinching, falls, cuts | Puhdistus | Asemien/muuntajien puhdistaminen | Puristumisvamma, putoaminen, viiltohaavat | Rengjøring | Rengjøring av nettstasjoner, trafoer, sluk, m.m. | Fallskader, kuttskader (også fra sprøytespisser), klemskader | Städning/rengörning | Rengöring av nätstationser, transformatorer, avlopp, m.m. | Fallskada, skärskada (även kanyler), klämskada
Demolition work | Demolition of bearing constructions | Clamping/pinching, falls, falling object | Purkutyö | Laakerirakenteiden purkaminen | Puristumisvamma, putoaminen | Rivingsarbeid | Riving av bærende konstruksjoner | Klemskader, fallskader, fallende objekt | Rivingsarbete | Riving av bärende konstruktioner | Klämskador, fallskador, fallande objekt
| Demolition of constructions with dangerous materials (e.g. asbestos) | Exposure to dangerous materials |  | Vaarallisia aineita (esim. asbestia) sisältävien rakenteiden purkaminen | Altistuminen vaarallisille aineille |  | Riving eller ingrep i materiale med helsefarlige stoffer | Eksponering av helseskadelige stoffer (f.eks. asbest) |  | Riving eller ingrep i material med hälsofarliga ämnen | Exponering av hälsoskadaliga ämnen (t.ex. asbest)
| Demolition of lines/changes in forces in poles. | Clamping/pinching, falls |  | Linjojen purkaminen / pylväiden voimien muutokset. | Puristumisvamma, putoaminen |  | Riving av linjestrekk / endring av krefter i mast. | Klemskader, slagskader, fallskader |  | Rasering av luftlinje/ ändring av krafter i master. | Klämskada, slagskada, fallskada
Use of tools | Use of sharp tools (hand tools) | Cuts, eye injuries, hits | Työkalujen käyttö | Terävien työkalujen (käsityökalut) käyttö | Viiltohaavat, silmävammat, iskut | Bruk av verktøy | Håndtering av skarpt verktøy (håndverktøy) | Kuttskader Øyeskader Slagskader | Användning av verktyg | Hantering av vassa verktyg (handverktyg) | Skärskada, ögonskada
| Use of impact tools | Impact injuries |  | Iskutyökalujen käyttö | Iskun aiheuttamat vammat |  | Bruk av slagverktøy, m.m. | Slagskader |  | Användning av slagverktyg, handverktyg, markvibrator m.m. | Slagskada, ögonskada, etc. pga avbrott på slangar el dyl.
| Use of vibrating tools | Vibration damages |  | Tärytystyökalujen käyttö | Tärinän aiheuttamat vammat |  | Bruk av vibrerende utstyr/verktøy | Vibrasjonsskader |  | Användning av slagverktyg, handverktyg, markvibrator m.m. | Vibrationsskada
| Hot work | Fire |  | Tulityö | Tulipalo |  | Varmt arbeid | Brann |  | Heta arbeten | Brand, brännskada
Site-specific risks | Work above/close to water | Drowning | Työpaikkakohtaiset riskit | Työskentely veden yläpuolella / lähellä vettä | Hukkuminen | Stedsspesifikk risiko | Arbeid over/nær vann | Drukning | Platsspecifika risker | Arbete över/nära vatten | Drunkning
| Work in confined spaces (culvert, tunnel, etc.) | Poisoning, suffocation |  | Työskentely ahtaissa tiloissa (tierumpu, tunneli jne.) | Myrkytys, tukehtuminen |  | Arbeid i kulvert / trange rom / kum / tunnel | Forgiftning, mangel på oksygen |  | Arbete i kulvert / trånga utrymmen / bakom luckor / inne i tunnel | Förgiftning, syrebrist
| Work in attics, basements and other private areas | Fall in stairs, fall through floor, falls, head injuries, etc. |  | Työskentely ullakoilla, kellareissa ja muilla yksityisillä alueilla | Kaatuminen portaissa, putoaminen lattian läpi, päävammat jne. |  | Arbeid på loft, kjellere øvrige private områder | Fall i trapp, ramle gjennom gulv, skalle hode |  | Arbete på loft, källare, övriga privata fastigheter | Fall i trappa, ramla igenom golv, skallskada, fallskada
| Work in rooms with automatic fire extinguishers | Suffocation |  | Työskentele huoneissa, joissa on automaattiset sammuttimet | Tukehtuminen |  | Arbeid i rom med automatisk brannslukningsutstyr | Kvelningsskade |  | Arbete i rum med automatisk brandsläckningsutrustning | Kvävning, syrebrist
| Work on slippery surfaces | Falls, strains |  | Työskentely liukkailla pinnoilla | Kaatumiset, venähdykset |  | Arbeid på glatt underlag | Fallskade, strekkskade |  | Arbete på halt underlag | Fallskada, sträckning
| Work in 'unfriendly' areas/environment | Violence, threat of violence, harassment |  | Työskentely ”epäystävällisillä” alueilla/ympäristössä | Väkivalta, ahdistelu |  | Arbeid i uvennlig miljø | Vold, trusler, trakassering |  | Arbete i ogästvänlig miljö | Våld, hot om våld, trakasserier
| Use of pesticides | Environmental damage due to wrong use of pesticides |  | Torjunta-aineiden käyttö | Torjunta-aineiden vääränlaisen käytön aiheuttamat ympäristövahingot |  | Ugressbekjemping | Skade på miljø pga. feilaktig bekjemping |  | Ogräsbekämpning | Skada på miljö pga felaktig bekämpning
| Work in the dark | Trips or falls |  | Työskentely pimeässä | Kompastumiset ja kaatumiset |  | Arbeid i mørke | Fallskade mm. |  | Arbete i mörker | Fallskada mm
General (could be relevant for all work types) | All work types | Ergonomy, 'wear and tear' | Yleinen (voi liittyä minkä tyyppiseen työhön tahansa) | Kaiken tyyppiset työt | Ergonomia, "kuluminen" | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Alle arbeidsoperasjoner | Ergonomiske konsekvenser/ slitasjeskader | Generellt (kan förekomma i alla arbeten) | Alla arbetesmoment | Ergonomiska konsekvenser/ slitageskada
| Work that can lead to damages to the eyes | Eye damages |  | Työ, joka saattaa vahingoittaa silmiä | Silmävammat |  | Arbeider som kan medføre sprut eller annet som kan skade øyet. | Øyeskader |  | Arbete som kan skada ögonen. | Ögonskada
| Work in noisy areas | Hearing loss, scared animals |  | Työskentely meluisissa paikoissa | Kuulon heikkeneminen |  | Arbeid i støyfylt miljø | Hørselskader |  | Arbete i bullrig miljö | Hörselskada, skrämda djur
| Work with electrical appliances, use of flammable material | Fire |  | Työskentely sähkölaitteiden parissa, syttyvän materiaalin käyttö | Tulipalo |  | Arbeider med elektriske apparater, bruk av brannfarlig materiale, m.m. | Brann |  | Arbeten med elektriska apparater, användning av brandfarligt material, m.m. | Brandrisk, brännskada
Note on O39: Charlotte Ruben: Oljespill till miljön

## Sheet2
Consequence Type | Seuraus tyyppi | Konsekvenstype | Konsekvenstyp | Consequence labels | Seuraus | Konsekvensklasser | Konsekvensklasser | Probability | Todennäköisyys | Sannsynlighet | Sannolikhet
English | Finnish | Norwegian | Swedish | English | Finnish | Norwegian | Swedish | English | Finnish | Norwegian | Swedish
Safety | Turvallisuus | Sikkerhet | Säkerhet | Safe | Turvallinen | Ubetydelig | Obetydlig | Very Low | Hyvin pieni | Svært lav | Mycket låg
Environment | Ympäristö | Miljø | Miljö | Slight Danger | Lievä vaara | En viss fare | En viss fara | Low | Pieni | Lav | Låg
Safety and Environment | Turvallisuus ja ympäristö | Sikkerhet og miljø | Säkerhet och miljö | Dangerous | Vaarallinen | Farlig | Farligt | Medium | Keskimääräinen | Medium | Medium
|  |  |  | Critical Danger | Hyvin vaarallinen | Alvorlig | Allvarligt | High | Korkea | Høy | Hög
|  |  |  | Catastrophic | Äärimmäisen vaarallinen | Katastrofe | Katastrofalt | Very High | Hyvin korkea | Svært høy | Mycket hög
Barrier Type | Este tyyppi | Barrieretype | Barriärtyp | Status of Action | Toimi status | Status på tiltak | Status på åtgärd
English | Finnish | Norwegian | Swedish | English | Finnish | Norwegian | Swedish
Human | Inhimillinen | Menneskelig | Mänsklig | Open | Avoin | Åpen | Öppen
Technical | Tekninen | Teknisk | Teknisk | Closed | Suljettu | Lukket | Stängd
Organisational | Organisatorinen | Organisatorisk | Organisatorisk
Dependent | Riippuvainen | Avhengig | Beroende
Independent | Riippumaton | Uavhengig | Oberoende

## Sheet3
Risk Matrix | [6 empty] | Risk Levels
|  | Probability/Barrier |  |  |  |  | English
|  | Very Low | Low | Medium | High | Very High |  | Not acceptable - Task can not be carried out without further actions.
Consequence | Catastrophic | [6 empty] | ALARP - More actions have to be considered before carrying out the task. Should look at potential "global" actions.
| Critical Danger | [6 empty] | Tolerable - Task can be performed, but should look at potential local actions to reduce risk further.
| Dangerous | [6 empty] | Acceptable - No need for further actions.
Slight Danger
| Safe | [5 empty] | Finnish
Ei hyväksyttävä - tehtävää ei ole mahdollista suorittaa ilman lisätoimia.
Lisätoimia on harkittava ennen tehtävän suorittamista. Mahdollisia "globaaleja" toimia pitää tarkastella.
Kohtalainen - tehtävä voidaan suorittaa, riskin pienentämiseksi on harkittava mahdollisia paikallisia toimia.
Hyväksyttävä - lisätoimia ei tarvita.
[7 empty] | Norwegian | Risikonivå
Ikke akseptabel - Oppgaven kan ikke gjennomføres uten ytterligere tiltak.
Så lav som praktisk mulig - Flere tiltak må vurderes før gjennomføring av oppgaven. Bør forsøke å finne "globale" tiltak som kan innføres for hele Infratek.
Tolerabel - Oppgaven kan gjennomføres, men man bør gjøre lokale tiltak for å redusere risikoen ytterligere.
Akseptabel - Ingen behov for ytterligere tiltak.
[7 empty] | Swedish | Risknivå
Ej acceptabel - uppgiften kan inte utföras utan ytterligare åtgärd.
Så låg som är praktiskt möjligt - Flera åtgärder måste betraktas innan man genomför uppgiften. Bör se på möjligheten för "globala" åtgärder som kan införas för hela Infratek.
Tolererbar/Skaplig - uppgiften kan genomföras, men flera lokala åtgärder bör beaktas för att ytterligare reducera risken.
Acceptabel - inget behov för ytterligare åtgärd.

## Sheet4
English |  |  | Finnish |  |  | Norwegian |  |  | Swedish
Work Type | Work Operation | Potential Incident | Work Type | Work Operation | Potential Incident | Work Type | Work Operation | Potential Incident | Work Type | Work Operation | Potential Incident
Work at height | Work in lift | Fall injury | Korkealla työskenteleminen | Työskentely hississä | Putoamisvamma | Arbeid i høyden | Arbeid i lift | Fallskade | Höghöjdsarbeten | Arbete i lift/korg | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  |  | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Work on scaffolding | Fall injury |  | Työskentely rakennustelineillä | Putoamisvamma |  | Arbeid på stillas | Fallskade |  | Arbete på bygnadsställning | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  |  | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Work on ladder | Fall injury |  | Työskentely tikkailla | Putoamisvamma |  | Arbeid i stige | Fallskade |  | Arbete på stege | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  |  | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Climbing in all types of poles | Fall injury |  | Kiipeäminen kaikentyyppisiin pylväisiin | Putoamisvamma |  | Klatring i alle typer master | Fallskade |  | Klättring i alla typer av stolpar/master | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  | Klatring i alle typer master | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
| Work on roofs | Fall injury |  | Kattotyöt | Putoamisvamma |  | Arbeid på tak | Fallskade |  | Arbete på tak | Fallskada
|  | Falling object |  |  | Putoava esine |  | Arbeid på tak | Fallende objekt |  |  | Fallande objekt
Construction work | Work in ditch | Falling object | Rakennustyö | Työskentely ojassa | Putoava esine | Anleggsarbeid | Arbeid i grøft | Fallende objekt | Anläggningsarbete | Arbete i kabelgrav | Fallande objekt
|  | Pinching/Clamping |  |  | Puristusvamma |  |  | Klemskade |  |  | Klämskada
|  | Fall injury |  |  | Putoamisvamma |  |  | Fallskade |  |  | Fallskada
|  | Ground mass/wall/stones collapsing | [5 empty] | Masseutglidning eller mur/vegg som kollapser |  |  | Massa/mur/stenar etc. rasar
| Shuttering work | Clamping and cuts |  | Muottilaudoitustyö | Kiinni tarttuminen ja viiltohaavat |  | Forskalingsarbeid | Klem- og kuttskade |  | Formningsarbete | Kläm- och skärskada
| Coring | Electrocution or short circuit |  | Kairaus | Sähköisku tai oikosulku |  | Kjerneboring | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Håltagning | Strömgenomgång eller kortslutning
|  | Clamping and cuts |  |  | Kiinni tarttuminen ja viiltohaavat |  |  | Klem- og kuttskade |  |  | Kläm- och skärskada
| Masonry work | Etching |  | Muuraustyöt | Syöpyminen |  | Murarbeid | Etsing |  | Murarbete | Frätskada
| Demolition hammering | Electrocution or short circuit |  | Purkutyöt moukarilla | Sähköisku tai oikosulku |  | Pigging | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Bilning | Strömgenomgång eller kortslutning
|  | Noise and vibration damages |  |  | Melun ja tärinän aiheuttamat vammat |  |  | Støy og vibrasjonsskader |  |  | Buller och vibrationsskador
|  | Eye damages |  |  | Silmävammat |  |  | Øyeskader |  |  | Ögonskada
| Use of heavy machinery, incl. excavators. | Clamping and crushing |  | Raskaiden koneiden käyttö, ml. kaivinkoneet. | Kiinni tarttuminen ja ruhjoutuminen |  | Bruk av anleggsmaskiner, inkl. gravemaskiner og annet tungt maskineri. | Klemskade |  | Användning av anläggningsmaskiner, inkl. grävmaskiner och andra tunga maskiner. | Klämskada
|  | Collision or hitting persons |  |  | Törmääminen tai osuminen ihmisiin |  |  | Påkjørsel |  |  | Kollision/blir påkörd
|  | Tilting machine |  |  | Kaatuminen |  |  | Arbeidsmaskin velter |  |  | Arbetsfordon välter
|  | Consequential damages due to excavation |  |  | Kaivuutyöstä johtuvat välilliset vauriot |  |  | "Følgeskader" som følge av gravearbeider |  |  | "Följdskador" pga grävarbete, tex tredjeperson
| Blasting | Injuries on personnel or material |  | Räjäytystyöt | Henkilöstölle aiheutuneet vammat tai materiaalivauriot |  | Sprenging | Skade på personell/materiell |  | Spränging | Personkada /materialskada
| Use of excavator close to cables in the ground | Electrocution or short circuit |  | Kaivinkoneen käyttö maakaapeleiden lähistöllä | Sähköisku tai oikosulku |  | Graving med gravemaskin nær kabler/installasjoner i grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Schakning nära kablar/installationer i mark | Strömgenomgång eller kortslutning
| Hand digging close to cables in the ground | Electrocution or short circuit |  | Kaivaminen lapiolla maakaapeleiden lähistöllä | Sähköisku tai oikosulku |  | Håndgraving nær kabler/installasjoner i grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Gräva för hand nära kablar/installationer i mark | Strömgenomgång eller kortslutning
| Offloading of mass from trucks | Injuries on personnel or material |  | Kuorma-autojen lastien purkaminen | Henkilöstölle aiheutuneet vammat tai materiaalivauriot |  | Tipping av masse | Masse over personer eller materiell |  | Tipping av massa | Tippad massa/material över personer eller material/utrustning
| Use of compressor or other equipment with compressed air | People injury due to hose ruptures |  | Kompressorin tai muun paineilmaa käyttävän laitteen käyttö | Letkun puhkeamisesta johtuva henkilövahinko |  | Bruk av kompressor og annet utstyr komprimert luft | Slagskader, øyeskader, hørselskader etc. som følge av brudd på slanger e.l. |  | Användning av kompressor och annan utrustning med tryckluft | Slagskador, ögonskador, etc. pga avbrott på slangar el dyl.
| Use of hydraulic equiment | People injury due to hose ruptures |  | Hydrauliikkalaitteiden käyttö | Letkun puhkeamisesta johtuva henkilövahinko |  | Bruk av hydraulisk utstyr | Brudd på hydraulikkslanger etc. |  | Användning av hydraulisk utrustning | Brott på hydraulikslangar etc.
| Plowing | Clamping and crushing |  | Auraus | Kiinni tarttuminen ja ruhjoutuminen |  | Pløying | Klemskade |  | Plöjning | Klämskada
|  | Electrocution or short circuit |  |  | Sähköisku tai oikosulku |  |  | Strømgjennomgang eller kortslutning |  |  | Strömgenomgång eller kortslutning
Cable work | Cable splicing | Clamping and cuts | Kaapelityö | Kaapelien liittäminen | Kiinni tarttuminen ja viiltohaavat | Kabelarbeid | Skjøting av kabler | Kuttskade, brannskade, klemskade | Kabelarbete | Skarvning av kablar | Skärkada, brännskada, klämskada
| Cabling | Clamping and punches |  | Kaapelointi | Kiinni tarttuminen ja pistohaavat |  | Kabeltrekking | Klem- eller slagskade |  | Kabeldragning | Kläm- eller slagskada
| Cabling into rooms with voltage | Electrocution or short circuit |  | Kaapelointi muuntamotiloihin | Sähköisku tai oikosulku |  | Innføring av kabel til spenningsrom | Strømgjennomgang/ kortslutning |  | Indragning av kabel till driftrum/kabelskåp | Strömgenomgång/ kortslutning
| Leak detection on oil filled cables | Freezing damages, etching |  | Öljykaapelien vuodonetsintä | Jäätymisvauriot, syöpyminen |  | Lekkasjesøk oljekabel | Fryseskader, Etseskade, etc |  | Lekagesök av oljekabel | Köldskador, frätskador, etc
| Oil sampling from oil filled cables | Oil spill on body and clothes |  | Öljynäytteenotto öljykaapeleista | Öljyn roiskuminen vartalolle tai vaatteisiin |  | Oljeprøver oljekabel | Oljesøl på klær og kropp |  | Ta oljeprov på oljekabel/ transformator för analys | Oljespill på kläder och hud
|  | Oil spill to the environment |  |  | Öljypäästö ympäristöön |  |  | Oljeutslipp til miljøet |  |  | Oljespill till miljön
| Cutting of cables | Electrocution or short circuit |  | Kaapelien katkaiseminen | Sähköisku tai oikosulku |  | Kutting av kabel | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Klippa av kabel | Strömgenomgång eller kortslutning
| Storage of cable drums | Clamping or falling objects |  | Kaapelikelojen varastointi | Kiinni tarttuminen tai putoavat esineet |  | Lagring av kabeltrommel | Trommel ruller |  | Lagring av kabeltrumma | Trumma rullar iväg
Chemicals, flammable substances and waste | Handling of flammable/hazardous/explosive substances | Fire | Kemikaalit, palavat aineet ja jätteet | Syttyvien/räjähtävien aineiden käsittely | Tulipalo | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håntering av brannfarlige/eksplosive emner | Personskade, Brann | Kemikalier, brännbara ämnen och avfall | Hantering av brandfarliga, hälsoskadliga, frätande ämnen | Brand
| Handling of dangerous waste (incl. storage and transportation) | Fire, poisoning |  | Vaarallisten jätteiden käsittely (mukaan lukien varastointi ja kuljetus) | Tulipalo, myrkytys |  | Håndtering (lagring og transport) av farlig avfall | Brann, forgiftning, etc. |  | Hantering (lagring och transport) av farlig avfall | Brand, förgiftning, etc.
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Handling of chemicals and SF6-gas | Etching, eye damage, burn, poisoning, lack of O2 |  | Kemikaalien ja SF6-kaasun käsittely | Syöpyminen, myrkytys, hapenpuute |  | Håndtering av kjemikalier og SF6-gass | Etseskade, forgiftning, O2-mangel |  | Hantering av kemikalier och SF6-gas | Frätskada, ögonskada, brännskada, förgiftning, O2-brist
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Handling of oil and work with oil-filled equipment | Oil spill on body and clothes, fire |  | Öljyn käsittely ja työ öljytäytteisten laitteiden parissa | Öljyn roiskuminen vartalolle tai vaatteisiin, tulipalo |  | Håndtering av oljer, og arbeid med oljefylt utstyr | Oljesøl på kropp, innånding av oljedamp, brann |  | Hantering av oljor, och arbete med oljefylld utrustning | Oljespill på hud, inanding av olja, brand
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Handling of lead material | Lead poisoning |  | Lyijymateriaalin käsittely | Lyijymyrkytys |  | Håndtering av blymateriale | Blyforgiftning |  | Hantering av blymaterial | Blyförgiftning
| Work on poles that are wet of creosote | Allergy, skin damages, carcinogenic |  | Työskentely kreosootilla kyllästettyjen pylväiden parissa | Allergia, ihovauriot, karsinogeenisuus |  | Arbeid med stolper som er bløte av kreosot | Allergi, eksem eller annen skade på hud. Kreftfremkallende. |  | Arbete med stolpar som är blöta av kreosot | Allergi, eksem eller annan skada på hud. Cancerframkallande.
|  | Discharge to environment |  |  | Päästö ympäristöön |  |  | Utslipp til miljø |  |  | Utsläpp till miljö
| Work with oil with PCB or in ground with possible PCB contamination | Discharge to environment |  | Työskentely PCB:tä sisältävän öljyn tai PCB:n mahdollisesti saastuttaman maan parissa | Päästö ympäristöön |  | Arbeid med olje med PCB, eller i mark med mistanke om PCB-forurensing | Utslipp til miljø |  | Arbete med PCB-smittad olja, eller i mark med misstanke om PCB-förorening | Utsläpp till miljö
Cleaning | Cleaning of stations/transformers | Clamping/pinching, falls, cuts | Puhdistus | Asemien/muuntajien puhdistaminen | Puristumisvamma, putoaminen, viiltohaavat | Rengjøring | Rengjøring av nettstasjoner, trafoer, sluk, m.m. | Fallskader, kuttskader (også fra sprøytespisser), klemskader | Städning/rengörning | Rengöring av nätstationser, transformatorer, avlopp, m.m. | Fallskada, skärskada (även kanyler), klämskada
Lifting operations (no hoist) | Lifting with cranes, crane trucks, fork lift, etc. | Falling object | Nostotyöt | Nostaminen nostureilla, nosturiautoilla, haarukkatrukilla jne. | Putoava esine | Løfteoperasjoner | Løfteoperasjoner med kranbil, truck, traverskran | Fallende objekt | Lyftoperationer (ej personlyft) | Lyftoperationer med kranbil, grävmaskin, truck, traverskran | Fallande objekt
|  | Clamping/pinching |  |  | Puristumisvamma |  |  | Klemskade |  |  | Klämskada
| Lifting with the use of helicopters | Falling object |  | Nostaminen helikoptereilla | Putoava esine |  | Løft med bruk av helikopter | Fallende objekt |  | Lyft med helikopter | Fallande objekt
|  | Clamping/pinching |  |  | Puristumisvamma |  |  | Klemskade |  |  | Klämskada
| Manual lifting | Clamping/pinching |  | Nostaminen manuaalisesti | Puristumisvamma |  | Manuell løfting, bruk av verktøy som kan klemme, m.m. | Klemskader etc. |  | Manuella lyft, användning av verktyg som kan klämma, m.m. | Klämskador etc.
Work close to 3rd party | All work close to third parties | Injuries on third party due to our activities | Työskentely lähellä kolmatta osapuolta | Kaikki työskentely lähellä kolmatta osapuolta | Toiminnastamme kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vammat | Arbeid nær 3. part | Alt arbeid nær tredjeperson | Skade på tredjeperson | Arbete nära 3e part | Alt arbete nära tredjeperson | Skada på tredjeperson
|  | Injuries on our personnel due to third person activities |  |  | Kolmannen osapuolen henkilöstöllemme aiheuttamat vammat |  |  | Skade på vårt personal forårsaket av tredjeperson |  |  | Skada på vår personal förorsakad av tredjeperson
Work on/close to roads | All work on or close to roads | Collision or being hit | Työskentely teillä/lähellä teitä | Kaikki työskentely teillä tai lähellä teitä | Törmääminen tai joutuminen törmäyksen uhriksi | Arbeid på/ved vei | Alt arbeid på eller ved vei | Påkjørsel | Arbete på/nära väg | Alt arbete på eller vid väg | Påkörning
|  | Injuries on third party due to our activities |  |  | Toiminnastamme kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vammat |  |  | Skader på tredjeperson |  |  | Skador på tredjeperson
Use of vehicles | Use of cars | Collision | Ajoneuvojen käyttö | Autojen käyttö | Törmäys | Bruk av kjøretøy | Bilkjøring | Kollisjon | Användning av fordon | Bilkörning | Kollision
|  | Load not secured |  |  | Kuormaa ei ole kiinnitetty |  |  | Manglende sikring av last |  |  | Osäkrad last
| Connection and disconnection of trailers | Clamping/pinching |  | Perävaunujen kytkeminen ja irrottaminen | Puristumisvamma |  | Håndtering av tilhenger v/bruk av håndkraft | Klemskade, muskel/skjelettskade |  | Hantering av släpvagn /användning av handkraft/manuell hantering | Klämskada
| Use of ATVs and snow scooters | Tilting or collisions |  | Maastoajoneuvojen ja moottorikelkkojen käyttö | Kaatuminen tai törmäykset |  | Bruk av ATV, snøscooter | Velt, kollisjon med påfølgende klemskade eller bruddskader |  | Användning av ATV, snöskoter | Vält, kollision med påföljande klämskada eller frakturskada
|  | Collide with/hit people |  |  | Törmääminen/osuminen ihmisiin |  |  | Påkjørsel |  |  | Påkörning
|  | Vehicle stalled in remote area |  |  | Ajoneuvon sammuminen syrjäisellä alueella |  |  | Personell stedfast pga havari |  |  | Motorstopp i avlägset område
| Use of cars and machinery | Leakage of battery acid |  | Autojen ja koneiden käyttö | Akkuhapon vuotaminen |  | Bruk av bil eller arbeidsmaskin | Lekkasje av batterisyre |  | Användning av bil eller arbetsfordon | Läckage av batterisyra
| Use of boats | Capsizing, loose load, collision, etc. |  | Veneiden käyttö | Kaatuminen, irrallinen kuorma, törmäys jne. |  | Bruk av båt | Kantring, tap av last, kollisjon, m.m. |  | Använding av båt | Vältning/tappa last eller kollision
Storage/workshops | Storage at heigth | Falling object | Varasto/korjaamot | Varastointi korkealla | Putoava esine | Lager/verksted | Lagring i høyden | Fallende objekter | Lager/verkstad | Lagring på höjden | Fallande objekt
| Use of pallet mover | Clamping/pinching |  | Kuormalavakuljettimen käyttö | Puristumisvamma |  | Bruk av "snile" (palleflytter) | Klemskade |  | Användning av pallyft | Klämskada
| Use of forklift and cranes | Clamping/pinching, falling objects |  | Trukin ja nostureiden käyttö | Puristumisvamma, putoavat esineet |  | Bruk av truck og traverskran | Klemskade, fallskader |  | Användning av truck och travers | Klämskada, fallskada
| Use of dangerous tools and equipment | Clamping/pinching, cuts, eye damages, etc. |  | Vaarallisten työkalujen ja laitteiden käyttö | Puristumisvamma, viiltohaavat, silmävammat jne. |  | Bruk av farlig utstyr/verktøy | Klemskader, kuttskader, øyeskader, slagskader, brannskade |  | Användning av farlig utrustning/verktyg | Klämskada, skärskada, ögonskada, slagskada, brännskada
Tree felling | Work with tree felling | Hit or clamping injuries due to trees or line in tension | Puunkaato | Puunkaatotyöt | Iskun tai puristumisen aiheuttamat vammat, jotka johtuvat jännitykseen jääneestä puusta tai köydestä | Trefelling | Arbeid med/ved trefelling | Slag- eller klemskade fra trær eller linje i spenn | Trädfällning | Arbete med/nära trädfällning | Slag- eller klämskada från träd eller linje i spänn
|  | Cuts |  |  | Viiltohaavat |  |  | Kuttskader |  |  | Skärskador
Mechanical work | Disassembly of locks or other mechanics | Cuts | Mekaaninen työ | Lukkojen tai muiden mekaanisten osien purkaminen | Viiltohaavat | Mekanisk arbeid | Demontering av låsemekanisme | Kuttskader | Mekanisk arbete | Demontering av låsmekanismer | Skärskador
| Assemply of platforms, hatches, etc. | Clamping/pinching, falls, cuts |  | Alustojen, luukkujen jne. kokoaminen | Puristumisvamma, putoaminen, viiltohaavat |  | Montering av luker, plattformer m.m. | Klemskader, fallskader, kuttskader |  | Montering av luckor, plattformar m.m. | Klämskada, fallskada, skärskada
Demolition work | Demolition of bearing constructions | Clamping/pinching, falls, falling object | Purkutyö | Laakerirakenteiden purkaminen | Puristumisvamma, putoaminen | Rivingsarbeid | Riving av bærende konstruksjoner | Klemskader, fallskader, fallende objekt | Rivingsarbete | Riving av bärende konstruktioner | Klämskador, fallskador, fallande objekt
| Demolition of constructions with dangerous materials (e.g. asbestos) | Exposure to dangerous materials |  | Vaarallisia aineita (esim. asbestia) sisältävien rakenteiden purkaminen | Altistuminen vaarallisille aineille |  | Riving eller ingrep i materiale med helsefarlige stoffer | Eksponering av helseskadelige stoffer (f.eks. asbest) |  | Riving eller ingrep i material med hälsofarliga ämnen | Exponering av hälsoskadaliga ämnen (t.ex. asbest)
| Demolition of lines/changes in forces in poles. | Clamping/pinching, falls |  | Linjojen purkaminen / pylväiden voimien muutokset. | Puristumisvamma, putoaminen |  | Riving av linjestrekk / endring av krefter i mast. | Klemskader, slagskader, fallskader |  | Rasering av luftlinje/ ändring av krafter i master. | Klämskada, slagskada, fallskada
Use of tools | Use of sharp tools (hand tools) | Cuts, eye injuries, hits | Työkalujen käyttö | Terävien työkalujen (käsityökalut) käyttö | Viiltohaavat, silmävammat, iskut | Bruk av verktøy | Håndtering av skarpt verktøy (håndverktøy) | Kuttskader Øyeskader Slagskader | Användning av verktyg | Hantering av vassa verktyg (handverktyg) | Skärskada, ögonskada
| Use of impact tools | Impact injuries |  | Iskutyökalujen käyttö | Iskun aiheuttamat vammat |  | Bruk av slagverktøy, m.m. | Slagskader |  | Användning av slagverktyg, handverktyg, markvibrator m.m. | Slagskada, ögonskada, etc. pga avbrott på slangar el dyl.
| Use of vibrating tools | Vibration damages |  | Tärytystyökalujen käyttö | Tärinän aiheuttamat vammat |  | Bruk av vibrerende utstyr/verktøy | Vibrasjonsskader |  | Användning av slagverktyg, handverktyg, markvibrator m.m. | Vibrationsskada
| Hot work | Fire |  | Tulityö | Tulipalo |  | Varmt arbeid | Brann |  | Heta arbeten | Brand, brännskada
Site-specific risks | Work above/close to water | Drowning | Työpaikkakohtaiset riskit | Työskentely veden yläpuolella / lähellä vettä | Hukkuminen | Stedsspesifikk risiko | Arbeid over/nær vann | Drukning | Platsspecifika risker | Arbete över/nära vatten | Drunkning
| Work in confined spaces (culvert, tunnel, etc.) | Poisoning, suffocation |  | Työskentely ahtaissa tiloissa (tierumpu, tunneli jne.) | Myrkytys, tukehtuminen |  | Arbeid i kulvert / trange rom / kum / tunnel | Forgiftning, mangel på oksygen |  | Arbete i kulvert / trånga utrymmen / bakom luckor / inne i tunnel | Förgiftning, syrebrist
| Work in attics, basements and other private areas | Fall in stairs, fall through floor, falls, head injuries, etc. |  | Työskentely ullakoilla, kellareissa ja muilla yksityisillä alueilla | Kaatuminen portaissa, putoaminen lattian läpi, päävammat jne. |  | Arbeid på loft, kjellere øvrige private områder | Fall i trapp, ramle gjennom gulv, skalle hode |  | Arbete på loft, källare, övriga privata fastigheter | Fall i trappa, ramla igenom golv, skallskada, fallskada
| Work in rooms with automatic fire extinguishers | Suffocation |  | Työskentele huoneissa, joissa on automaattiset sammuttimet | Tukehtuminen |  | Arbeid i rom med automatisk brannslukningsutstyr | Kvelningsskade |  | Arbete i rum med automatisk brandsläckningsutrustning | Kvävning, syrebrist
| Work on slippery surfaces | Falls, strains |  | Työskentely liukkailla pinnoilla | Kaatumiset, venähdykset |  | Arbeid på glatt underlag | Fallskade, strekkskade |  | Arbete på halt underlag | Fallskada, sträckning
| Work in 'unfriendly' areas/environment | Violence, threat of violence, harassment |  | Työskentely ”epäystävällisillä” alueilla/ympäristössä | Väkivalta, ahdistelu |  | Arbeid i uvennlig miljø | Vold, trusler, trakassering |  | Arbete i ogästvänlig miljö | Våld, hot om våld, trakasserier
| Use of pesticides | Environmental damage due to wrong use of pesticides |  | Torjunta-aineiden käyttö | Torjunta-aineiden vääränlaisen käytön aiheuttamat ympäristövahingot |  | Ugressbekjemping | Skade på miljø pga. feilaktig bekjemping |  | Ogräsbekämpning | Skada på miljö pga felaktig bekämpning
| Work in the dark | Trips or falls |  | Työskentely pimeässä | Kompastumiset ja kaatumiset |  | Arbeid i mørke | Fallskade mm. |  | Arbete i mörker | Fallskada mm
General (could be relevant for all work types) | All work types | Ergonomy, 'wear and tear' | Yleinen (voi liittyä minkä tyyppiseen työhön tahansa) | Kaiken tyyppiset työt | Ergonomia, "kuluminen" | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Alle arbeidsoperasjoner | Ergonomiske konsekvenser/ slitasjeskader | Generellt (kan förekomma i alla arbeten) | Alla arbetesmoment | Ergonomiska konsekvenser/ slitageskada
| Work that can lead to damages to the eyes | Eye damages |  | Työ, joka saattaa vahingoittaa silmiä | Silmävammat |  | Arbeider som kan medføre sprut eller annet som kan skade øyet. | Øyeskader |  | Arbete som kan skada ögonen. | Ögonskada
| Work in noisy areas | Hearing loss, scared animals |  | Työskentely meluisissa paikoissa | Kuulon heikkeneminen |  | Arbeid i støyfylt miljø | Hørselskader |  | Arbete i bullrig miljö | Hörselskada, skrämda djur
| Work with electrical appliances, use of flammable material | Fire |  | Työskentely sähkölaitteiden parissa, syttyvän materiaalin käyttö | Tulipalo |  | Arbeider med elektriske apparater, bruk av brannfarlig materiale, m.m. | Brann |  | Arbeten med elektriska apparater, användning av brandfarligt material, m.m. | Brandrisk, brännskada
Electrical work | Work on disabled system where voltage can come from other source | Electrocution, short circuit or light arch | Sähkötyöt | Työskentely erotetussa järjestelmässä, jossa jännite voi tulla muusta lähteestä | Sähköisku, oikosulku tai valokaari | Arbeid ved/med spenning | Arb. på utkoblet anlegg der spenning kan oppstå fra annen kilde | Strømgjennomgang, kortslutning eller lysbue | Arbete med/nära spänning | Arb. på urkopplad anläggning där spänning kan uppstå från annan källa | Strömgenomgång, kortslutning eller ljusbåge
| Live-line working, low voltage | Electrocution, short circuit or light arch |  | Virrallisen sähköjohdon parissa työskentely, matalajännite | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | AUS arbeid, lavspent | Strømgjennomgang, kortslutning eller lysbue |  | AMS-arbete, lågspänning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Live-line working, high voltage | Electrocution, short circuit or light arch |  | Virrallisen sähköjohdon parissa työskentely, korkeajännite | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | AUS arbeid, høyspent | Strømgjennomgang, kortslutning eller lysbue |  | AMS-arbete, högspänning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Switching/connection of electrical installation | Electrocution, short circuit or light arch |  | Sähköasennuksen kytkentä/liitäntä | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | Innkobling av anlegg | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Inkoppling av anläggning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Cable cutting | Electrocution, short circuit or light arch |  | Kaapelin leikkaus | Sähköisku, oikosulku tai valokaari |  | Bruk av kabelskyter og -kutter | Brannskade fra lysbue, kuttskade, skuddskade |  | Användning av kabelkanon och kabelsax | Brännskada från ljusbåge, skärskada, skottskada
| Work close to high voltage cables/lines | Electrocution, short circuit, light arch or atmospheric discharge |  | Työskentely lähellä suurjännitekaapeleita/-linjoja | Sähköisku, oikosulku, valokaari tai ilmapurkaus |  | Arbeid nær høyspentledninger | Strømgjennomgang eller kortslutning, atmosfæriske utladninger |  | Arbete nära högspänningsledningar | Strömgenomgång eller kortslutning, induktion, åska
| Work on battery banks | Electrocution or short circuit |  | Työskentely akustojen parissa | Sähköisku tai oikosulku |  | Arbeid med batteri-banker | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | Arbete med batteri-paket | Strömgenomgång eller kortslutning
|  | Leakage of battery acid or explosion |  |  | Akkuhapon vuotaminen tai räjähdys |  |  | Lekkasje av batterisyre eller eksplosjon |  |  | Explosion eller frätskada till följd av läckage av batterisyra
|  | Leakage of battery acid to environment |  |  | Akkuhapon vuotaminen ympäristöön |  |  | Lekkasje av batterisyre til miljø |  |  | Utsläpp till miljön
Note on O40: Charlotte Ruben: Oljespill till miljön

## Sheet5
Swedish
Work Type | Work Operation | Potential Incident
Höghöjdsarbeten | Arbete i lift/korg | Fallskada
Fallande objekt
| Arbete på bygnadsställning | Fallskada
Fallande objekt
| Arbete på stege | Fallskada
Fallande objekt
| Klättring i alla typer av stolpar/master | Fallskada
Fallande objekt
| Arbete på tak | Fallskada
Fallande objekt
Anläggningsarbete | Arbete i kabelgrav | Fallande objekt
Klämskada
Fallskada
Massa/mur/stenar etc. rasar
| Formningsarbete | Kläm- och skärskada
| Håltagning | Strömgenomgång eller kortslutning
Kläm- och skärskada
| Murarbete | Frätskada
| Bilning | Strömgenomgång eller kortslutning
Buller och vibrationsskador
Ögonskada
| Användning av anläggningsmaskiner, inkl. grävmaskiner och andra tunga maskiner. | Klämskada
Kollision/blir påkörd
Arbetsfordon välter
"Följdskador" pga grävarbete, tex tredjeperson
| Spränging | Personkada /materialskada
| Schakning nära kablar/installationer i mark | Strömgenomgång eller kortslutning
| Gräva för hand nära kablar/installationer i mark | Strömgenomgång eller kortslutning
| Tipping av massa | Tippad massa/material över personer eller material/utrustning
| Användning av kompressor och annan utrustning med tryckluft | Slagskador, ögonskador, etc. pga avbrott på slangar el dyl.
| Användning av hydraulisk utrustning | Brott på hydraulikslangar etc.
| Plöjning | Klämskada
Strömgenomgång eller kortslutning
Kabelarbete | Skarvning av kablar | Skärkada, brännskada, klämskada
| Kabeldragning | Kläm- eller slagskada
| Indragning av kabel till driftrum/kabelskåp | Strömgenomgång/ kortslutning
| Lekagesök av oljekabel | Köldskador, frätskador, etc
| Ta oljeprov på oljekabel/ transformator för analys | Oljespill på kläder och hud
Oljespill till miljön
| Klippa av kabel | Strömgenomgång eller kortslutning
| Lagring av kabeltrumma | Trumma rullar iväg
Kemikalier, brännbara ämnen och avfall | Hantering av brandfarliga, hälsoskadliga, frätande ämnen | Brand
| Hantering (lagring och transport) av farlig avfall | Brand, förgiftning, etc.
Utsläpp till miljö
| Hantering av kemikalier och SF6-gas | Frätskada, ögonskada, brännskada, förgiftning, O2-brist
Utsläpp till miljö
| Hantering av oljor, och arbete med oljefylld utrustning | Oljespill på hud, inanding av olja, brand
Utsläpp till miljö
| Hantering av blymaterial | Blyförgiftning
| Arbete med stolpar som är blöta av kreosot | Allergi, eksem eller annan skada på hud. Cancerframkallande.
Utsläpp till miljö
| Arbete med PCB-smittad olja, eller i mark med misstanke om PCB-förorening | Utsläpp till miljö
Städning/rengörning | Rengöring av nätstationser, transformatorer, avlopp, m.m. | Fallskada, skärskada (även kanyler), klämskada
Lyftoperationer (ej personlyft) | Lyftoperationer med kranbil, grävmaskin, truck, traverskran | Fallande objekt
Klämskada
| Lyft med helikopter | Fallande objekt
Klämskada
| Manuella lyft, användning av verktyg som kan klämma, m.m. | Klämskador etc.
Arbete nära 3e part | Alt arbete nära tredjeperson | Skada på tredjeperson
Skada på vår personal förorsakad av tredjeperson
Arbete på/nära väg | Alt arbete på eller vid väg | Påkörning
Skador på tredjeperson
Användning av fordon | Bilkörning | Kollision
Osäkrad last
| Hantering av släpvagn /användning av handkraft/manuell hantering | Klämskada
| Användning av ATV, snöskoter | Vält, kollision med påföljande klämskada eller frakturskada
Påkörning
Motorstopp i avlägset område
| Användning av bil eller arbetsfordon | Läckage av batterisyra
| Använding av båt | Vältning/tappa last eller kollision
Lager/verkstad | Lagring på höjden | Fallande objekt
| Användning av pallyft | Klämskada
| Användning av truck och travers | Klämskada, fallskada
| Användning av farlig utrustning/verktyg | Klämskada, skärskada, ögonskada, slagskada, brännskada
Trädfällning | Arbete med/nära trädfällning | Slag- eller klämskada från träd eller linje i spänn
Skärskador
Mekanisk arbete | Demontering av låsmekanismer | Skärskador
| Montering av luckor, plattformar m.m. | Klämskada, fallskada, skärskada
Rivingsarbete | Riving av bärende konstruktioner | Klämskador, fallskador, fallande objekt
| Riving eller ingrep i material med hälsofarliga ämnen | Exponering av hälsoskadaliga ämnen (t.ex. asbest)
| Rasering av luftlinje/ ändring av krafter i master. | Klämskada, slagskada, fallskada
Användning av verktyg | Hantering av vassa verktyg (handverktyg) | Skärskada, ögonskada
| Användning av slagverktyg, handverktyg, markvibrator m.m. | Slagskada, ögonskada, etc. pga avbrott på slangar el dyl.
| Användning av slagverktyg, handverktyg, markvibrator m.m. | Vibrationsskada
| Heta arbeten | Brand, brännskada
Platsspecifika risker | Arbete över/nära vatten | Drunkning
| Arbete i kulvert / trånga utrymmen / bakom luckor / inne i tunnel | Förgiftning, syrebrist
| Arbete på loft, källare, övriga privata fastigheter | Fall i trappa, ramla igenom golv, skallskada, fallskada
| Arbete i rum med automatisk brandsläckningsutrustning | Kvävning, syrebrist
| Arbete på halt underlag | Fallskada, sträckning
| Arbete i ogästvänlig miljö | Våld, hot om våld, trakasserier
| Ogräsbekämpning | Skada på miljö pga felaktig bekämpning
| Arbete i mörker | Fallskada mm
Generellt (kan förekomma i alla arbeten) | Alla arbetesmoment | Ergonomiska konsekvenser/ slitageskada
| Arbete som kan skada ögonen. | Ögonskada
| Arbete i bullrig miljö | Hörselskada, skrämda djur
| Arbeten med elektriska apparater, användning av brandfarligt material, m.m. | Brandrisk, brännskada
Arbete med/nära spänning | Arb. på urkopplad anläggning där spänning kan uppstå från annan källa | Strömgenomgång, kortslutning eller ljusbåge
| AMS-arbete, lågspänning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| AMS-arbete, högspänning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Inkoppling av anläggning | Strömgenomgång, kortslutning, ljusbåge eller brand
| Användning av kabelkanon och kabelsax | Brännskada från ljusbåge, skärskada, skottskada
| Arbete nära högspänningsledningar | Strömgenomgång eller kortslutning, induktion, åska
| Arbete med batteri-paket | Strömgenomgång eller kortslutning
Explosion eller frätskada till följd av läckage av batterisyra
Utsläpp till miljön
Note on C40: Charlotte Ruben: Oljespill till miljön