## Forklaringer
Konsekvensklasser
1 | Ubetydelig | Ubetydelig personskade, f.eks. skade som behandles med førstehjelp.
2 | En viss fare | Små personskader, f.eks. skader som leder til mindre medisinsk behandling.
3 | Farlig | Personskader som leder til fravær, f.eks. tap skade (eller alternativt arbeid) | [6 empty] | Input documents:
4 | Alvorlig | Livstruende skader eller skader som kan lede til varige mén.
5 | Katastrofe | Død / flere personer alvorlig skadet.
Barrieretyper (Vi bruker 'MTO-begrepet'):
| Teknisk (T) | En teknisk barriere er en barriere som virker uten noen aktiv handling fra en person, dvs. barrieren vil fysisk stoppe hendelseskjerden eller fysisk redusere konsekvensen.
| Organisastorisk (O) | En organisatorisk barriere er relatert til organisatoriske tiltak som organisering, bemanning, etc., og er avhengig av handlinger fra mennesker for å fungere som en barriere.
| Menneskelig (M) | En menneskelig barriere er helt avhengig av at personell gjennomfører riktig atferd og handler om f.eks. utdanning, opplæring, instrukser, prosedyrer, etc.)
Sannsynligheter basert på barrierestyrke
1 | Veldig lav | To eller flere tekniske barrierer som er uavhengige av hverandre og en M / O barriere.
2 | Lav | To uavhengige tekniske barrierer eller en teknisk og mer enn en M / O.
3 | Medium | En teknisk barriere og minst én M eller O.
4 | Høy | To eller flere uavhengige M og O barrierer.
5 | Veldig høy | En eller færre M / O barriere.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Ubetydelig | En viss fare | Farlig | Alvorlig | Katastrofe | Forklaring til farger:
5 | Veldig høy | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Rød | Ikke akseptabelt - oppgaven kan ikke gjøres uten ytterligere tiltak.
4 | Høy | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Oransje | ALARP' - flere tiltak må vurderes før man gjennomfører oppgaven. Bør se på muligheten for "globale" tiltak.
3 | Medium | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Gul | Tolerabel - oppgaven kan bli gjennomført, men bør vurdere flere tiltak for å ytterligere redusere risikoen.
2 | Lav | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Grønn | Akseptabel - ingen behov for ytterligere tiltak.
1 | Veldig lav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Rød: | >14
| Oransje: | 9-14
| Gul: | 5-8
| Grønn: | <5

## Explanations
Consequence Classes
1 | Insignificant | Insignificant personal injury, eg. Injury treated with first aid.
2 | A certain danger | Small injuries, eg. Injuries leading to less medical treatment.
3 | Dangerous | Personal injury resulting in absence, eg. Loss damage (or alternative work) | [6 empty] | Input documents:
4 | Critical | Life-threatening injuries or injuries that can lead to lasting moneys.
5 | Catastrophe | Death / more people seriously injured.
Barrier types (We use the 'MTO term'):
| Technical (T) | A technical barrier is a barrier that works without any active action from a person, ie the barrier will physically stop the event skull or physically reduce the consequence.
| Organisastorisk (O) | An organizational barrier is related to organizational measures such as organization, crew, etc., and relies on human actions to act as a barrier.
| Human (M) | A human barrier is entirely dependent on personnel carrying out proper behavior and dealing with eg. Education, training, instructions, procedures, etc.)
Probabilities based on barrier strength
1 | Very low | Two or more technical barriers that are independent of each other and a M / O barrier.
2 | Low | Two independent technical barriers or one technical and more than one M / O.
3 | Medium | A technical barrier and at least one M or O.
4 | High | Two or more independent M and O barriers.
5 | Very high | One or less M / O barrier.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificant | A certain danger | Dangerous | Critical | Catastrophe | Explanation of colors:
5 | Very high | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Red | Not acceptable - the task can not be done without further action.
4 | High | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Orange | ALARP '- Several measures must be considered before completing the task. Should look at the possibility of "global" measures.
3 | Medium | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Yellow | Tolerable - The task can be completed, but should consider several measures to further reduce the risk.
2 | Low | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Green | Acceptable - No need for further action.
1 | Very low | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Red: | >14 | [7 empty] | Physical barriers
| Orange: | 9-14
| Yellow: | 5-8
| Green: | <5
Functional barriers
Sybolic barriers
Intangible barriers

## Barriereanalyse
Prosjektnavn:
Kunde:
Prosjektleder:
Deltagere:
Dato:
ID | Arbeidstype | Arbeidsoperasjon | Potensiell hendelse | Ytterligere forklaring til scenarie (ved behov) | Potensiell konsekvens |  | Type konsekvens (M, S, SM) | Eksisterende barrierer | Vurdering av barrierer og uavhengighet | Sannsynlighet |  | Risiko | Forslag på styrking av barrierer | Ny konsekven-vurdering | Ny barriere-vurdering | Risiko etter tiltak | Ansvarlig for tiltak | Status på tiltak | Kommentarer til lukking
1.1.1 | Anleggsarbeid | Arbeid i grøft | Fallende objekt | Objekter faller over noen som står i grøfta. | 2 | En viss fare | S | - Opplæring og beste praksis - Skilting og av og til avsperring (når arbeid ved vei) - Verneutstyr - se instruks. - Som regel er ikke grøftene dype nok til at konsekvensen av fallende objekt blir store. Gjør lokal vurdering. | Ingen fysiske - avhengig av personellet som jobber der. | 4 | Høy | 8 | - Ved arbeid i spesielt dype grøfter skal det gjøres SJA | 2 | 2 | 4
1.1.2 | Anleggsarbeid | Arbeid i grøft | Klemskade | Klemt mellom utstyr/verktøy og grøftekant, etc.. For klemskader ved kabeltrekking se separat scenario lenger nede. | 2 | En viss fare | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks. - Kommuniksajon mellom de ulike aktørene. | - Ingen fysiske barrierer for å hindre hendelsen, men verneutstyr vil begrense skadene i mange tilfeller. Men viktig å vurdere klemrisiko ift. hvilket utstyr som brukes m.m. | 3 | Medium | 6 |  | 2 | 3 | 6
1.1.3 | Anleggsarbeid | Arbeid i grøft | Fallskade | Personer som faller ned i grøft. | 2 | En viss fare | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks. - Skilting, gjerder og/eller sperrebånd settes opp for å hindre 3. person - basert på kundekrav. | - Ift. tredjeperson har vi gode barrierer (fysisk). - Uklart om dette er en skriftlig instruks eller bare etablert praksis - sjekkes. | 2 | Lav | 4 | - Bør ha merking og sperrebånd som praksis ved alle grøfter - vil også hjelpe for eget personell. - Sjekk at inngjerding faktisk er del av instruks. | 2 | 2 | 4
1.1.4 | Anleggsarbeid | Arbeid i grøft | Masseutglidning | Masse glider ut og treffer person i grøft. | 3 | Farlig | S | - Ytterst sjelden dype grøfter i vår virksomhet - Opplæring og beste praksis - Setter ut vegger ved dype grøfter | Bare unntaksvis et problem - har gode barrierer. | 2 | Lav | 6 | Ved graving av dype grøfter må separate tiltak gjennomføres (spunt osv.) | 3 | 2 | 6
1.2.1 | Anleggsarbeid | Forskalingsarbeid | Klem- og kuttskade | Person klemmes mellom forskaling og grunn, eller mellom utstyr etc., evt. kuttes. | 1 | Ubetydelig | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks. | Ingen fullverdige fysiske barrierer, men flere MO | 4 | Høy | 4 |  | 1 | 4 | 4
1.3.1 | Anleggsarbeid | Kjerneboring | Strømgjennomgang eller kortslutning | Som følge av kortslutning ved boring. | 3 | Farlig | S | - Kabelpåvisning - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
1.3.2 | Anleggsarbeid | Kjerneboring | Klemskade, kuttskader, m.m. som følge av borring |  | 3 | Farlig | S | - Instruksjon for bruk av boreutstyr - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
1.4.1 | Anleggsarbeid | Murarbeid | Etsing | Betong mot hud gir basisk reaksjon. | 3 | Farlig | S | - Beste praksis og opplæring - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
1.5.1 | Anleggsarbeid | Pigging | Strømgjennomgang eller kortslutning | Treffer på kabel under piggearbeid. | 3 | Farlig | S | - Kabelpåvisning - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
1.5.2 | Anleggsarbeid | Pigging | Støy og vibrasjonsskader |  | 3 | Farlig | S | - Verneutstyr - se instruks (sjekk om krav til dobbelt hørselvern) - Manualer osv. beskriver maks doser og hvor mye man kan eksponeres - Beste praksis og opplæring | Har ingen fullstendige fysiske barrierer, men flere organisatoriske. Mangler dog instruks per i dag. | 3 | Medium | 9 | - Instruks må lages! | 3 | 2 | 6
1.5.3 | Anleggsarbeid | Pigging | Øyeskader | F.eks. som følge av steinsprut ved boring. | 2 | En viss fare | S | - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 |  | 0
1.6.1 | Anleggsarbeid | Bruk av anleggsmaskiner, inkl. gravemaskiner og annet tungt maskineri. | Klemskade | Personer klemmes mellom maskin og annet. Maskin kan også synke ned i grunn og så velte. Rasfare også et scenarie. | 4 | Alvorlig | S | - Avsperring av område - Verneutstyr - se instruks - Sertifisert opplæring - Klart definerte gravelag | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Vurdere bruk av "flaggmann"/observatør ved arbeid i nærheten av andre aktører. | 4 | 1 | 4
1.6.2 | Anleggsarbeid | Bruk av anleggsmaskiner, inkl. gravemaskiner og annet tungt maskineri. | Påkjørsel | Gravemaskin/maskineri kjører på personell | 4 | Alvorlig | S | - Avsperring av område - Verneutstyr - se instruks - Sertifisert opplæring - Klart definerte gravelag | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Vurdere bruk av "flaggmann"/observatør ved arbeid i nærheten av andre aktører. | 4 | 1 | 4
1.6.3 | Anleggsarbeid | Bruk av anleggsmaskiner, inkl. gravemaskiner og annet tungt maskineri. | "Følgeskader" som følge av gravearbeider | F.eks. om man graver i noe som kommer i spenn, ramler ned eller på annen måte påvirker personer utenfor det umiddelbare graveområdet. | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis | Ikke mange barrierer som dekker dette. | 3 | Medium | 9 | - Må gjøres en lokal vurdering i hvert enkelt tilfelle for å se om man kan påvirke forhold utenfor det avsperrede området. | 3 | 2 | 6
1.7.1 | Anleggsarbeid | Sprenging | Skade på personell/materiell |  | 4 | Alvorlig | S | - Strengt regulert, inkl. fysiske avsperringer, matter, mm - må følge gjeldende lovkrav - Sertifisert opplæring - Verneutstyr- se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Må brukes sirener ved sprengning. - Se over rutinene våre for teknisk sprengning. | 4 | 2 | 8
1.8.1 | Anleggsarbeid | Graving med gravemaskin nær kabler/installasjoner i grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | 4 | Alvorlig | S | - Påvisning av kabler i grunn - Opplæring og beste praksis - Sjåfør er isolert så lenge man sitter i førerhytta - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 |  | 4 |  | 0
1.9.1 | Anleggsarbeid | Håndgraving nær kabler/installasjoner i grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | 4 | Alvorlig | S | - Påvisning av kabler i grunn - Opplæring og beste praksis (forsiktig graving) - Kabelens isolasjon (men ingen sterk barriere) - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 |  | 4 |  | 0
1.10.1 | Anleggsarbeid | Tipping av masse | Masse over personer eller materiell | Tipping av masse kan både skje fra lastebil, traktor, gravemaskin m.m.. Tipping av asfalt dekkes også av denne hendelsen. | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis - Ryggealarm | Ingen fullverdige fysiske barrierer, men flere MO | 3 | Medium | 9 | - Vurdere bruk av flaggmann samt behov for avsperring. | 3 |  | 0
1.11.1 | Anleggsarbeid | Bruk av kompressor og annet utstyr komprimert luft | Slagskader, øyeskader, etc. som følge av brudd på slanger e.l. |  | 3 | Farlig | S | - Instruks for bruk av trykksatt utstyr - inkl. visuell sjekk av slanger - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Whip arrester | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
1.12.1 | Anleggsarbeid | Bruk av hydraulisk utstyr | Brudd på hydraulikkslanger etc. | Olje renner ut av hydraulikkslange. | 2 | En viss fare | SM | - Instruks for bruk av hydraulisk utstyr - Periodisk kontroll av utstyr, inkl. daglig visuell sjekk. - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Absorbent tilgjengelig på site | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 |  | 0
2.1.1 | Arbeid i høyden | Arbeid i lift (all type arbeid over 2m) | Fallskade | Person faller ut av lift. | 4 | Alvorlig | S | - Fysisk gjerde på lift - Verneutstyr - se instruks - Sikring av personnel i lift - Bil med lift sikres (håndbrekk) før bruk av lift - Bil med lift sikres mot påkjørsel (sjekk om instruks til merking m.m.) - Instruks for arbeid i høyden | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - I de enkelte tilfellene må det vurderes om lift kan kjøres på av eksterne, f.eks. ved arbeid langs vei. Lokale tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle. | 4 | 1 | 4
2.1.2 | Arbeid i høyden | Arbeid i lift (all type arbeid over 2m) | Fallende objekt | F.eks. person i lift som mister verktøy eller utstyr og treffer noen under/nedenfor. | 4 | Alvorlig | S | - Verneutstyr - se instruks - Sparkebord i lift - Sikring av verktøy/utstyr -Instruks for arbeid i høyden | Flere barrierer på plass, både teknisk/fysisk (hjelm og sparkebord). Men ingen av dem er dekkende for alle scenarier: Sparkebord pga at ting kan mistes over kant, og hjelm vil ikke hindre alle skader (og ingen garanti for bruk). | 3 | Medium | 12 | - Bør innføre sikring av område under lift, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 4 | 1 | 4
2.2.1 | Arbeid i høyden | Arbeid på stillas (all type arbeid over 2m) | Fallskade | Person faller ned fra stillas. | 4 | Alvorlig | S | - Fysisk gjerde på stillas - Verneutstyr - se instruks - Instruks for arbeid i høyden - Instruksjon for bygging/kontroll av at stillas er sikret? | - Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 |  | 4 | 2 | 8
2.2.2 | Arbeid i høyden | Arbeid på stillas (all type arbeid over 2m) | Fallende objekt | F.eks. person på stillas som mister verktøy eller utstyr og treffer noen under/nedenfor. | 4 | Alvorlig | S | - Verneutstyr - se instruks - Sparkebord på stillas - Sikring av verktøy/utstyr -Instruks for arbeid i høyden | Flere barrierer på plass, både teknisk/fysisk (hjelm og sparkebord). Men ingen av dem er dekkende for alle scenarier: Sparkebord pga at ting kan mistes over kant, og hjelm vil ikke hindre alle skader (og ingen garanti for bruk). | 3 | Medium | 12 | - Bør innføre sikring av område under lift, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 4 | 1 | 4
2.3.1 | Arbeid i høyden | Arbeid i stige (all type arbeid over 2m) | Fallskade | Person faller ned fra stige | 3 | Farlig | S | - Bruk av sele - Verneutstyr - se instruks - Stiger sikres - Normalt brukes ikke stiger ved større høyder - Instruks for arbeid i høyden | Flere fysiske barrierer, gitt at sikring av personnel brukes. | 2 | Lav | 6 |  | 3 | 1 | 3
2.3.2 | Arbeid i høyden | Arbeid i stige (all type arbeid over 2m) | Fallende objekt | Person i stige mister utstyr eller verktøy og treffer noen som står under/nedenfor. | 3 | Farlig | S | - Verneutstyr - se instruks - Begrensning på høyde det er lov å jobbe fra stige (2m) - Sikring av verktøy/utstyr - Normalt brukes ikke stiger ved større høyder - Det jobbes normalt ikke fra stiger, dvs. har ikke tungt utstyr med - Instruks for arbeid i høyden | De fysiske barrierene ikke fullstendig dekkende (hjelm og sikring av verktøy). | 2 | Lav | 6 | - Bør innføre sikring av område under stige, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 3 | 1 | 3
2.4.1 | Arbeid i høyden | Klatring i alle typer master | Fallskade | Det skilles her ikke mellom tremast, komposittmast, gittermast og betongmast. | 4 | Alvorlig | S | - Instruks for arbeid i høyden - Instrukser for klatring i hver av stolpetypene, inkl. vurdering av stolpers tilstand - Verneutstyr - se instruks - Fallsikring |  | 2 | Lav | 8 |  | 4 | 2 | 8
2.4.2 | Arbeid i høyden | Klatring i alle typer master | Fallende objekt | Person i mast mister utstyr eller verktøy og treffer noen som står under/nedenfor. | 4 | Alvorlig | S | - Instruks for arbeid i høyden - Instrukser for klatring i hver av stolpetypene, inkl. vurdering av stolpers tilstand - Verneutstyr - se instruks -Sikring av utstyr/verktøy |  | 2 | Lav | 8 | - Bør innføre sikring av område under stolpe, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 4 | 1 | 4
2.4.1 | Arbeid i høyden | Arbeid på tak | Fallskade | Person faller ned fra tak. | 4 | Alvorlig | S | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | 2 | Lav | 8 |  | 4 | 2 | 8
2.4.2 | Arbeid i høyden | Arbeid på tak | Fallende objekt | Person på tak mister ned utstyr eller verktøy og treffer noen som står under/nedenfor. | 4 | Alvorlig | S | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | 3 | Medium | 12 | - Vurdering avhengig av arbeidsoperasjon. Bør vurdere sikring av område nedenfor tak. | 4 | 1 | 4
3.1.1 | Kabelarbeid | Skjøting av kabler | Kuttskade, brannskade, klemskade |  | 3 | Farlig | S | - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Instruks for varmt arbeid (må oppdateres!!) | Flere uavhengige barrierer | 3 | Medium | 9 | Oppdatere instruks for varmt arbeid. | 3 | 2 | 6 | Stein Olav | Pågående
3.2.1 | Kabelarbeid | Kabeltrekking | Klem- eller slagskade |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks - Kommuniksajon mellom de ulike aktørene. - Forskjell i skadepotensiale ved manuell trekking og ved bruk av maskin. | Uklart om instrukser dekker kommunikasjon. Får ikke credit for dette. Det gjør at personen i grøfta er eneste barriere. | 4 | Høy | 12 | - Må se på instrukser for arbeid med kabeltrekkemaskin, inkl. kommunikasjon for å redusere konsekvensen av klemskader ved bruk av maskinen. - Må alltid gjøres en SJA for å ta hensyn til lokale forhold. | 2 | 4 | 8
3.3.1 | Kabelarbeid | Innføring av kabel til spenningsrom | Strømgjennomgang/ kortslutning | I forbindelse med innføring av kabler i spenningsrom kan man komme i kontakt med spenningssatt utstyr, etc. | 4 | Alvorlig | S | - Tilsvarende som ved "arbeid med/ved spenning", dvs.: - Instruksjoner ihht FSE - Opplæring - Verneutstyr - se instruks - LFS, evt. AFA | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
3.4.1 | Kabelarbeid | Lekkasjesøk oljekabel | Fryseskader, Etseskade, etc | Kan bli eksponert for f.eks. flytende nitrogen | 3 | Farlig | S | - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Instruksjon…??? Sjekk med Nils Ivar, eller Frank Harangen | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 | 2 | 6
3.5.1 | Kabelarbeid | Oljeprøver oljekabel | Oljesøl på klær og kropp, samt ytre miljø | Olje tappes og kan lekke ut. | 2 | En viss fare | SM | - Verneutstyr - se instruks - Bruk av oppsamlingskar - Opplæring og beste praksis - Sjekk med Nils Ivar / Frank | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 | 2 | 4
3.6.1 | Kabelarbeid | Kutting av kabel | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | 4 | Alvorlig | S | - Instruks ihht. FSE, dvs. lyttes og skytes (evt. giljotin). - Verneutstyr - se instruks - Dokumentert opplæring | Flere uavhengige barrierer | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
3.7.1 | Kabelarbeid | lagring av kabeltrommel | Trommel ruller | Utilsiktet rulling av trommel. Utgjør stor energi som skade mennesker og materiell. | 3 | Farlig | S | -Brukke klosser eller stropper, evt stativ for å sikre trommel. |  | 1 |  | 3 |  | 3
4.1.1 | Arbeid ved/med spenning | Arb. på utkoblet anlegg der spenning kan oppstå fra annen kilde | Strømgjennomgang eller kortslutning | Strøm kan komme fra returspenning, induksjon, atmosfæriske påvirkninger (lyn m.m.). | 4 | Alvorlig | S | - Instruksjoner ihht. FSE (jording, kontroll at spenningsløst m.m.) - LFS, evt. AFA. - Opplæring - Verneutstyr - se instruks. | Vernetøy skal alltid anvendes og vil redusere konsekvensen. En rekke M og O barrierer, inkl. kontroll osv. | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
4.2.1 | Arbeid ved/med spenning | AUS arbeid, lavspent | Strømgjennomgang eller kortslutning | Kan også lede til lysbue og brann | 4 | Alvorlig | S | - Instruksjoner ihht. FSE - AFA - Bruk av isolerende verktøy - Opplæring - Verneutstyr - spesifikke krav for AUS | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
4.2.2 | Arbeid ved/med spenning | AUS arbeid, høyspent | Strømgjennomgang eller kortslutning | Kan også lede til lysbue og brann | 5 | Katastrofe | S | - Instruksjoner ihht. FSE - LFS - Bruk av isolerende verktøy - Opplæring - Verneutstyr - spesifikke krav for AUS - Interne sjekkliste (AUS oppstartsmøtemal) | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 10 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 5 | 1 | 5
4.3.1 | Arbeid ved/med spenning | Innkobling av anlegg | Strømgjennomgang eller kortslutning | Kan også lede til lysbue og brann | 4 | Critical | S | - Samsvarserklæring - Kvalitetssikring i montasjen - Visuell kontroll før spenningssetting - Kommunikasjon med driftssentral - Opplæring - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 |  | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
4.4.1 | Arbeid ved/med spenning | Bruk av kabelskyter og -kutter | Brannskade fra lysbue, kuttskade, skuddskade |  | 4 | Alvorlig | S | - Instruksjoner ihht. FSE, inkl. verifisering av at riktig kabel kuttes - Opplæring - både i FSE og i utstyret som brukes (giljotin m.m.) - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 |  | 4 | 2 | 8
4.5.1 | Arbeid ved/med spenning | Arbeid nær høyspentledninger | Strømgjennomgang eller kortslutning, atmosfæriske utladninger |  | 4 | Critical | S | FSE, LFS,Verneutstyr, Avstander, Anleggsbeskyttelse. | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 |  | 8 | Sikker jobb analyse Vurdere truck fremfor kran, Høyde og sidebegrensing av kran/arbeidsutstyr inkl. gravemaskiner. | 3 | 2 | 6
4.6.1 | Arbeid ved/med spenning | Arbeid med batteri-banker | - Strømgjennomgang eller kortslutning - Lekkasje av batterisyre - Eksplosjon | Kan også lede til lysbue og brann | 4 | Alvorlig | SM | - Opplæring - Instruksjon for batteribank og batterirom - Verneutstyr - Se instruks - Ventilasjon av arbeidsplass | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Gjennomføre SJA for å ta høyde for lokale forhold. | 4 | 2 | 8
5.1.1 | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håntering av brannfarlige/eksplosive emner | Brann |  | 3 | Farlig | S | - Instruksjon for håndtering av kjemikalier - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 1 | Veldig lav | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.2.1 | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håndtering (lagring og transport) av farlig avfall | Brann, forgiftning, etc. | Kan også gi miljøkonsekvenser | 3 | Farlig | SM | - Instruksjon for håndtering av avfall og farlig avfall. - Opplæring og beste praksis - Separate containere for ulike typer farlig avfall - Bruk av profesjonell underleverandør for transport av farlig avfall - Verneutstyr ihht. instruks og datablad | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Veldig lav | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.3.1 | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håndtering av kjemikalier og SF6-gass | Etseskade, forgiftning, O2-mangel | Kan også gi miljøkonsekvenser | 4 | Alvorlig | SM | - Instruks for behandling av SF6 gass - Instruks for håndtering av kjemikalier - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis |  | 1 | Veldig lav | 4 |  | 4 | 1 | 4
5.4.1 | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håndtering av oljer, og arbeid med oljefylt utstyr | Oljesøl på kropp, innånding av oljedamp, brann | Kan også gi miljøkonsekvenser | 3 | Farlig | SM | - Instruks for håndtering av avfall og farlig avfall ang. spillolje - ellers: se kabelhendelsen… | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Veldig lav | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.5.1 | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håndtering av blymateriale | Blyforgiftning | Kabler med blykappe. | 3 | Farlig | SM | - Instruks for håndtering av avfall og farlig avfall - Opplæring av de som jobber med lodding…? - Burde ha instruks! - Må ses nærmere på denne! | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Veldig lav | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.6.1 | Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Arbeid med stolper som er bløte av kreosot | Allergi, eksem eller annen skade på hud. Kreftfremkallende. |  | 4 |  | SM | - Instruksjon for arbeid med kreosotimpregnert treverk - Opplæring - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Veldig lav | 4 |  | 4 | 1 | 4
6.1.1 | Løfteoperasjoner | Løfteoperasjoner med kranbil, truck, traverskran | Fallende objekt | Objekter faller ned i forbindelse med løfteoperasjon og treffer person(er) under. | 4 | Alvorlig | S | - Instruks for kran og løft - Opplæring og beste praksis - Sertifisert utstyr - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Gjennomføre SJA ifm. større løfteoperasjoner | 4 | 2 | 8
6.1.2 | Løfteoperasjoner | Løfteoperasjoner med kranbil, truck, traverskran | Klemskade | Personer kommer i klem mellom objekt som løftes og bakke/utstyr/m.m. | 4 | Alvorlig | S | - Instruks for kran og løft - Opplæring og beste praksis - Sertifisert utstyr - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Gjennomføre SJA ifm. større løfteoperasjoner | 4 | 2 | 8
6.2.1 | Løfteoperasjoner | Løft med bruk av helikopter | Fallende objekt | Objekt som løftes av helikopter treffer personnel på bakken. | 4 | Alvorlig | S | - Kommunikasjon mellom personnel i helikopter og på bakken - Instruksjon for løfting med bruk av helikopter, inkl. avsperring av område på bakken. - Opplæring og beste praksis - Sertifisert løfteutstyr - Bruk av Verneutstyr (se instruks) - men effekt avhengig av vekt/størrelse på objekt | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering (SJA) og evt. iverksette flere tiltak. | 4 | 2 | 8
6.2.2 | Løfteoperasjoner | Løft med bruk av helikopter | Klemskade | Personnel klemmes av objekt som løftes av helikopter. | 4 | Alvorlig | S | - Kommunikasjon mellom personnel i helikopter og på bakken - Instruksjon for løfting med bruk av helikopter, inkl. avsperring av område på bakken. - Opplæring og beste praksis - Sertifisert løfteutstyr - Bruk av Verneutstyr (se instruks) - men effekt avhengig av vekt/størrelse på objekt | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering (SJA) og evt. iverksette flere tiltak. | 4 | 2 | 8
6.3.1 | Løfteoperasjoner | Manuell løfting, bruk av verktøy som kan klemme, m.m. | Klemskader etc. | Bruk av taljer, vinsjer osv., | 3 | Farlig | S | - Kontroll av utstyr hver 12. måned - Visuell kontroll av utstyr - Korrekt bruk av utstyret - ihht. manual for det enkelte utstyr - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 | - Bør vurdere avsperring av området ved manuelle løft over hodehøyde | 3 | 2 | 6
7.1.1 | Arbeid nær 3. part | Alt arbeid nær tredjeperson | Skade på tredjeperson | Tredjeperson kommer inn i område vi jobber. Kan være mange ulike scenarier. | 4 | Alvorlig | S | - Avsperring av arbeidsområde (om mulig) - Skilting/informasjon om arbeidet - Fysisk sikring av arbeidsområde når vi ikke er tilstede (låsing) | Avsperring den viktigste barrieren (T). | 3 | Medium | 12 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering (SJA) - Ved arbeid nær skoler, barnehager m.m. bør det gis separat informasjon om risikoforhold. - Ved behov må man ha en rolle som overvåker for å hindre tredjeperson å komme nær arbeidet. | 4 | 2 | 8
7.1.2 | Arbeid nær 3. part | Alt arbeid nær tredjeperson | Skade på vårt personal forårsaket av tredjeperson | Kan være både uhell og villede handlinger. | 4 | Alvorlig | S | - Fysiske avsperringer dersom mulig - Skilting - Verneutstyr - se instruks | Fysiske avsperringer samt Verneutstyr gir en viss effekt, men her må lokale scenarier vurderes for å kunne gi et helhetsbilde (se forslag). | 3 | Medium | 12 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA). Denne må se på muligheten for både uhell fra tredjeperson samt villede handlinger. - Ytterligere tiltak avhengig av resultat fra SJA. | 4 | 2 | 8
7.2.1 | Arbeid på/ved vei | Alt arbeid på eller ved vei | Påkjørsel | Personnel blir påkjørt, eller personnel blir truffet av objekt som blir påkjørt. | 4 | Alvorlig | S | - Fysiske avsperringer dersom mulig - Skilting - Instruks for arbeid ved sterkt trafikkerte veier - Kurs i arbeidsvarsling | Flere uavhengige barrierer | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre lokale vurderinger av dette scenariet. | 4 | 2 | 8
7.2.2 | Arbeid på/ved vei | Alt arbeid på eller ved vei | Skader på tredjeperson |  | 4 | Alvorlig | S | - Fysiske avsperringer dersom mulig - Skilting - Instruks for arbeid ved sterkt trafikkerte veier - Kurs i arbeidsvarsling | Flere uavhengige barrierer | 2 | Lav | 8 | - Må alltid gjøre lokale vurderinger av dette scenariet. | 4 | 2 | 8
8.1.1 | Bruk av kjøretøy | Bilkjøring | Kollisjon |  | 4 | Alvorlig | S | - Opplæring - Kollisjonssikring i biler, inkl. bruk av bilbelte - Årlig kontroll av biler - Generelle barrierer for veikjøring (hastighetsbegrensning, veiutforming, etc.) |  | 2 | Lav | 8 | - Ingen spesifikke ekstra barrierer for Infratek mot dette scenariet. | 4 | 2 | 8
8.1.2 | Bruk av kjøretøy | Bilkjøring | Manglende sikring av last | Last på tak/plan/henger kan falle av og skade tredjeperson | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Beste praksis - Godkjente fester på tak, henger m.m. |  | 2 | Lav | 6 | - Ingen spesifikke ekstra barrierer for Infratek mot dette scenariet. | 3 | 2 | 6
8.2.1 | Bruk av kjøretøy | Håndtering av tilhenger v/bruk av håndkraft | Klemskade |  | 2 | En viss fare | S | - Opplæring og beste praksis. | Ingen fysiske - avhengig av personellet som jobber der. | 4 | Høy | 8 | - Det foreslås ingen generelle tiltak, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle ift. tyngde på last m.m. Alltid en fordel med to personer involvert i dette arbeidsmomentet. | 2 | 2 | 4
8.3.1 | Bruk av kjøretøy | Bruk av ATV, snøscooter | Velt, kollisjon med påfølgende klemskade eller bruddskader |  | 3 | Farlig | S | - Instruksjon for bruk av ATV (må utgis formelt!!!) - Opplæring og beste praksis - Bruk av verneutstyr - se instruks. | Ingen fysisk barriere som hindrer alle scenarier, men flere organisatoriske. | 4 | Høy | 12 | - Utrulling av ATV instruksjon | 3 | 2 | 6 | Stein Olav | Pågående
8.3.2 | Bruk av kjøretøy | Bruk av ATV, snøscooter | Påkjørsel | ATV/Snøscooter kjører på personell (inkl. tredjeperson) | 4 | Alvorlig | S | - Instruksjon for bruk av ATV (må utgis formelt!!!) - Opplæring og beste praksis - Bruk av verneutstyr - se instruks. | I utgangspunktet ingen fysiske barrierer, men flere organisatoriske. | 3 | Medium | 12 | - Utrulling av ATV instruksjon | 4 |  | 0
8.3.3 | Bruk av kjøretøy | Bruk av ATV, snøscooter | Personell stedfast pga havari | ATV/Snøscooter stopper i øde område, langt fra folk. Kan både komme av teknisk feil, uhell værforhold osv.. | 3 | Farlig | S | - Instruksjon for bruk av ATV (må utgis formelt!!!) - Opplæring og beste praksis - Kommunikasjonsutstyr - Bruk av verneutstyr - se instruks. | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
8.3.4 | Bruk av kjøretøy | Bruk av bil eller arbeidsmaskin | Lekkasje av batterisyre | Kan lede til etseskader eller gassdannelse. | 3 | Farlig | SM | - Opplæring - Må åpne motorrom for å komme i kontakt - og det gjøres ytterst sjelden. - Verneutstyr (handsker) om man åpner motorrom m.m. | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 | 2 | 6
9.1.1 | Lager/verksted | Lagring i høyden | Fallende objekter |  | 4 | Alvorlig | S | - Opplæring og beste praksis - Vektbegrensninger på objekter som lagres høyt..? | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 | - Periodisk inspeksjon av lager for å sikre at objekter er korrekt lagret i høyden. | 4 | 1 | 4
9.2.1 | Lager/verksted | Bruk av "snile" (palleflytter) | Klemskade | Jekketralle | 2 | En viss fare | S | - Opplæring - Instruksjon for bruk av jekketralle - Design av jekketralle | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 |  | 0
9.3.1 | Lager/verksted | Bruk av truck og traverskran | Klemskade, fallskader |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Instruksjoner - Verneutstyr - se instruks | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
9.4.1 | Lager/verksted | Bruk av farlig utstyr/verktøy | Klemskader, kuttskader, øyeskader, slagskader, brannskade | F.eks. bruk av knekkemaskiner, boremaskin, sveiseapparater m.m. | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Instruksjoner - Verneutstyr - se instruks | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
10.1.1 | Trefelling | Arbeid med/ved trefelling | Slag- eller klemskade fra trær eller linje i spenn |  | 4 | Alvorlig | S | - Opplæring og best practice - Overvåking - Sikring av trær ifm felling for å sikre riktig fallretning - Evt. bruk av maskiner for opprydding - Verneutstyr - se instruks | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 8 |  | 4 | 2 | 8
10.1.2 | Trefelling | Arbeid med/ved trefelling | Kuttskader |  | 3 | Farlig | S | - Instruksjon for bruk av motorsag - Verneutstyr - se instruks - Vedlikehold av motorsag | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 | 2 | 6
11.1.1 | Mekanisk arbeid | Demontering av låsemekanisme | Kuttskader |  | 2 | En viss fare | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 |  | 0
11.2.1 | Mekanisk arbeid | Montering av luker, plattformer m.m. | Klemskader, fallskader, kuttskader |  | 3 | Farlig | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 6 |  | 3 |  | 0
12.1.1 | Rengjøring | Rengjøring av nettstasjonsluker og sluk | Fallskader, kuttskader (også fra sprøytespisser), klemskader |  | 2 | En viss fare | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 |  | 0
12.2.1 | Rengjøring | Rengjøring av trafogruver og trafoer | Klemskader, fallskader, kuttskader |  | 2 | En viss fare | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Lav | 4 |  | 2 |  | 0
13.1.1 | Rivingsarbeid | Riving av bærende konstruksjoner | Klemskader, fallskader |  | 4 | Alvorlig | S | - Opplæring og beste praksis - Avsperring av område - Varsling av berørte parter - Verneutstyr | Flere uavhengige barrierer | 2 | Lav | 8 | - Gjennomføre SJA ifm. riving av større/bærende konstruksjoner | 4 | 2 | 8
13.2.1 | Rivingsarbeid | Riving eller ingrep i materiale med helsefarlige stoffer | Eksponering av helseskadelige stoffer (f.eks. asbest) |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - Instruks for håndtering av asbest | Flere uavhengige barrierer | 2 | Lav | 6 | - Ved mistanke om asbest må vi stoppe arbeidet og kontakte arbeidstilsynet og sertifisert leverandør for håndtering. | 3 | 2 | 6
13.3.1 | Rivingsarbeid | Riving av linjestrekk / endring av krefter i mast. | Klemskader, slagskader, fallskader |  | 4 | Alvorlig | S | - Opplæring og beste praksis - Instruks - Verneutstyr | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 | - Viktig med en lokal vurdering av konsekvens av endringer i krefter i nabomaster pga. riving av linjestrekk. | 4 | 2 | 8
14.1.1 | Bruk av verktøy | Håndtering av skarpt verktøy (håndverktøy) | Kuttskader Øyeskader Slagskader |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Bruk av Verneutstyr - se instruks |  | 2 | Lav | 6 | - Ved bruk av drill, sag, m.m. er det viktig at materialet man jobber med holdes fast. | 3 | 2 | 6
14.2.1 | Bruk av verktøy | Bruk av slagverktøy, m.m. | Slagskader |  | 2 | En viss fare | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 4 |  | 2 | 2 | 4
14.3.1 | Bruk av verktøy | Varmt arbeid | Brann | Skjærebrenning, sveising, lodding, vinkelsliper, m.m. | 3 | Farlig | S | - Instruks for varmt arbeid - Verneutstyr - se instruks - Tilgjengelig slukkeutstyr | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 6 | Vurdere behov for brannvakt, avhengig av lokale forhold. | 3 | 2 | 6
15.1.1 | Stedsspesifikk risiko | Arbeid over/nær vann | Drukning |  | 4 | Alvorlig | S | - Bruk av flytevest - Opplæring og beste praksis | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 | Ytterligere lokale tiltak bør vurderes avhengig av situasjon. | 4 | 2 | 8
15.2.1 | Stedsspesifikk risiko | Arbeid i kulvert / trange rom / kum / tunnel | Forgiftning, mangel på oksygen |  | 4 | Alvorlig | S | - Instruks for arbeid i kummer - Opplæring - Luftmåler (ved fare for farlige gasser) | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 8 | - Ved fare for farlige gasser må det gjøres en separat vurdering (SJA) | 4 | 2 | 8
15.3.1 | Stedsspesifikk risiko | Arbeid på loft, kjellere øvrige private områder | Fall i trapp, ramle gjennom gulv, skalle hode |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Bruk av Verneutstyr - se instruks - Bruk av lykt ved behov |  | 3 | Medium | 9 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA). | 3 | 2 | 6
15.4.1 | Stedsspesifikk risiko | Arbeid i rom med automatisk brannslukningsutstyr | Kvelningsskade |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Instruksjoner - Rømmingsveier | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 6 | - Sikre at automatisk brannanlegg stenges av før man starter arbeid i lokalet (og at det slås på etter arbeidet er gjennomført). | 3 | 2 | 6
15.5.1 | Stedsspesifikk risiko | Arbeid på glatt underlag | Fallskade, strekkskade |  | 2 | En viss fare | S | - Vær observant på underlaget - Bruk av brodder ved arbeid på isunderlag - Bruk av hodelykt ved arbeid i mørke | I utgangspunktet ingen fysiske barrierer, men flere organisatoriske. | 4 | Høy | 8 | Salting / strøsand varselskilt. | 2 | 4 | 8
16.1.1 | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Alle arbeidsoperasjoner | Ergonomiske konsekvenser/ slitasjeskader |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis - Arbeidsinstrukser for det gjeldende arbeidet - Bruk av maskiner for å avlaste belastning hvor det er praktisk mulig | - Vanskelig å gjøre en generell vurdering, så bør alltid vurderes lokalt på den enkelte arbeidsplass. | 3 | Medium | 9 | - Må gjøres en vurdering av ergonomiske forhold i den enkelte arbeidsoperasjon/ arbeidsplass ifm. SJA. | 3 | 3 | 9
16.2.1 | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Manuell løfting, bruk av verktøy som kan klemme, m.m. | Klemskade |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 6 |  | 3 | 2 | 6
16.3.1 | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Arbeider som kan medføre sprut eller annet som kan skade øyet. | Øyeskader |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 6 | Generellt krav om vernebriller | 3 | 2 | 6
16.4.1 | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Arbeid i støyfylt miljø | Hørselskader |  | 2 | En viss fare | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks Dosetabell. | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 4 | Definere støykart med soner og skilting (påbudt hørselsverv) | 2 | 2 | 4
16.5.1 | Generelt (kan forekomme i alle arbeider) | Arbeider med elektriske apparater, bruk av brannfarlig materiale, m.m. | Brann |  | 3 | Farlig | S | - Opplæring - Branninstrukser på hver arbeidsplass - Brannøvelser - Brannslukkere | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Lav | 6 | - Lokal vurdering av brannrisiko før oppstart av arbeid. Inklusive sjekk av rømningsveier og hvor det finnes slukkeutstyr. | 3 | 2 | 6
15.6.1 | Stedsspesifikk risiko | Arbeid i uvennlig miljø | Vold, trakkassering | Privatbolig med uvillige / ustabile beboere, farlig hund etc. | 3 | Farlig | S | Varsle ankomst, ID kort, Høflig fremtreden. | organisatoriske, menneskelige. | 2 | Lav | 6 | Vurdere området, ikke jobbe alene, involvere vaktselskap, politi etc. | 4 | 1 | 4
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Note to self: har sjekket med Risk-listene i Gaia og aktiviteter i PPE-instruksjonen. Har også kryssjekket mot "Bilmappen", dvs. lagt inn referanser til instruksjoner der (men ikke fullstendig)
Note on F6: Alme Inge: 1=Ingen personskade 2=Liten personskade 3= Alvorlig personskade 4= Hardt skadet / invaliditet 5= Fatalitet eller flere hardt skadet
Note on H6: Alme Inge: M= Miljø S= Sikkerhet/arbeidsmiljø SM = sikkerhet/arbeidsmiljø og miljø
Note on K6: Alme Inge: 1=2 eller flere T + M/O 2= 2 T eller 1 T + flere uavh. M/O 3= 1 T + M/O 4= 2 uavh. M/O 5= En eller færre M/O
Note on M37: Alme Inge: Sjekke akseptkriteriet for denne…
Note on C62: Alme Inge: Her må det nok alltid gjøres en lokal vurdering

## Barrier Analysis
Project name:
Customer:
Project Manager:
Participants:
Date:
ID | Work type | Work operation | Potential incident | Additional explanation for scenario (if necessary) | Consequence |  | Type of consequence (M, S, SM) | Existing barriers | Assessment of barriers and independence | Probability |  | Risk | Proposals for strengthening barriers | New consequence assessment | New barrier rating | Risk after action | Responsible for action | Status of action | Comments on closing
1.1.1 | Construction work | Work in ditch | Fallende objekt | Objekter faller over noen som står i grøfta. | 2 | A certain danger | S | - Opplæring og beste praksis - Skilting og av og til avsperring (når arbeid ved vei) - Verneutstyr - se instruks. - Som regel er ikke grøftene dype nok til at konsekvensen av fallende objekt blir store. Gjør lokal vurdering. | Ingen fysiske - avhengig av personellet som jobber der. | 4 | High | 8 | - Ved arbeid i spesielt dype grøfter skal det gjøres SJA | 2 | 2 | 4
1.1.2 | Construction work | Work in ditch | Klemskade | Klemt mellom utstyr/verktøy og grøftekant, etc.. For klemskader ved kabeltrekking se separat scenario lenger nede. | 2 | A certain danger | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks. - Kommuniksajon mellom de ulike aktørene. | - Ingen fysiske barrierer for å hindre hendelsen, men verneutstyr vil begrense skadene i mange tilfeller. Men viktig å vurdere klemrisiko ift. hvilket utstyr som brukes m.m. | 3 | Medium | 6 |  | 2 | 3 | 6
1.1.3 | Construction work | Work in ditch | Fallskade | Personer som faller ned i grøft. | 2 | A certain danger | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks. - Skilting, gjerder og/eller sperrebånd settes opp for å hindre 3. person - basert på kundekrav. | - Ift. tredjeperson har vi gode barrierer (fysisk). - Uklart om dette er en skriftlig instruks eller bare etablert praksis - sjekkes. | 2 | Low | 4 | - Bør ha merking og sperrebånd som praksis ved alle grøfter - vil også hjelpe for eget personell. - Sjekk at inngjerding faktisk er del av instruks. | 2 | 2 | 4
1.1.4 | Construction work | Work in ditch | Masseutglidning | Masse glider ut og treffer person i grøft. | 3 | Dangerous | S | - Ytterst sjelden dype grøfter i vår virksomhet - Opplæring og beste praksis - Setter ut vegger ved dype grøfter | Bare unntaksvis et problem - har gode barrierer. | 2 | Low | 6 | Ved graving av dype grøfter må separate tiltak gjennomføres (spunt osv.) | 3 | 2 | 6
1.2.1 | Construction work | Shuttering work | Klem- og kuttskade | Person klemmes mellom forskaling og grunn, eller mellom utstyr etc., evt. kuttes. | 1 | Insignificant | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks. | Ingen fullverdige fysiske barrierer, men flere MO | 4 | High | 4 |  | 1 | 4 | 4
1.3.1 | Construction work | Coring | Strømgjennomgang eller kortslutning | Som følge av kortslutning ved boring. | 3 | Dangerous | S | - Kabelpåvisning - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
1.3.2 | Construction work | Coring | Klemskade, kuttskader, m.m. som følge av borring |  | 3 | Dangerous | S | - Instruksjon for bruk av boreutstyr - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
1.4.1 | Construction work | Masonry | Etsing | Betong mot hud gir basisk reaksjon. | 3 | Dangerous | S | - Beste praksis og opplæring - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
1.5.1 | Construction work | Pigging | Strømgjennomgang eller kortslutning | Treffer på kabel under piggearbeid. | 3 | Dangerous | S | - Kabelpåvisning - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
1.5.2 | Construction work | Pigging | Støy og vibrasjonsskader |  | 3 | Dangerous | S | - Verneutstyr - se instruks (sjekk om krav til dobbelt hørselvern) - Manualer osv. beskriver maks doser og hvor mye man kan eksponeres - Beste praksis og opplæring | Har ingen fullstendige fysiske barrierer, men flere organisatoriske. Mangler dog instruks per i dag. | 3 | Medium | 9 | - Instruks må lages! | 3 | 2 | 6
1.5.3 | Construction work | Pigging | Øyeskader | F.eks. som følge av steinsprut ved boring. | 2 | A certain danger | S | - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 |  | 0
1.6.1 | Construction work | Use of construction machinery, including excavators and other heavy machinery | Klemskade | Personer klemmes mellom maskin og annet. Maskin kan også synke ned i grunn og så velte. Rasfare også et scenarie. | 4 | Critical | S | - Avsperring av område - Verneutstyr - se instruks - Sertifisert opplæring - Klart definerte gravelag | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Vurdere bruk av "flaggmann"/observatør ved arbeid i nærheten av andre aktører. | 4 | 1 | 4
1.6.2 | Construction work | Use of construction machinery, including excavators and other heavy machinery | Påkjørsel | Gravemaskin/maskineri kjører på personell | 4 | Critical | S | - Avsperring av område - Verneutstyr - se instruks - Sertifisert opplæring - Klart definerte gravelag | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Vurdere bruk av "flaggmann"/observatør ved arbeid i nærheten av andre aktører. | 4 | 1 | 4
1.6.3 | Construction work | Use of construction machinery, including excavators and other heavy machinery | "Følgeskader" som følge av gravearbeider | F.eks. om man graver i noe som kommer i spenn, ramler ned eller på annen måte påvirker personer utenfor det umiddelbare graveområdet. | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis | Ikke mange barrierer som dekker dette. | 3 | Medium | 9 | - Må gjøres en lokal vurdering i hvert enkelt tilfelle for å se om man kan påvirke forhold utenfor det avsperrede området. | 3 | 2 | 6
1.7.1 | Construction work | Blasting | Skade på personell/materiell |  | 4 | Critical | e | - Strengt regulert, inkl. fysiske avsperringer, matter, mm - må følge gjeldende lovkrav - Sertifisert opplæring - Verneutstyr- se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Må brukes sirener ved sprengning. - Se over rutinene våre for teknisk sprengning. | 4 | 2 | 8
1.8.1 | Construction work | Digging with excavator near cables / installations due | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | 4 | Critical | S | - Påvisning av kabler i grunn - Opplæring og beste praksis - Sjåfør er isolert så lenge man sitter i førerhytta - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 |  | 4 |  | 0
1.9.1 | Construction work | Crawling near calbes / installations due | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | 4 | Critical | S | - Påvisning av kabler i grunn - Opplæring og beste praksis (forsiktig graving) - Kabelens isolasjon (men ingen sterk barriere) - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 |  | 4 |  | 0
1.10.1 | Construction work | Tipping off mass | Masse over personer eller materiell | Tipping av masse kan både skje fra lastebil, traktor, gravemaskin m.m.. Tipping av asfalt dekkes også av denne hendelsen. | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis - Ryggealarm | Ingen fullverdige fysiske barrierer, men flere MO | 3 | Medium | 9 | - Vurdere bruk av flaggmann samt behov for avsperring. | 3 |  | 0
1.11.1 | Construction work | Use of compressor and other compressed air equipment | Slagskader, øyeskader, etc. som følge av brudd på slanger e.l. |  | 3 | Dangerous | S | - Instruks for bruk av trykksatt utstyr - inkl. visuell sjekk av slanger - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Whip arrester | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
1.12.1 | Construction work | Use of hydraulic equipment | Brudd på hydraulikkslanger etc. | Olje renner ut av hydraulikkslange. | 2 | A certain danger | SM | - Instruks for bruk av hydraulisk utstyr - Periodisk kontroll av utstyr, inkl. daglig visuell sjekk. - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Absorbent tilgjengelig på site | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 |  | 0
2.1.1 | Work at high height | Work in lift (all type of work over 2m) | Fallskade | Person faller ut av lift. | 4 | Critical | S | - Fysisk gjerde på lift - Verneutstyr - se instruks - Sikring av personnel i lift - Bil med lift sikres (håndbrekk) før bruk av lift - Bil med lift sikres mot påkjørsel (sjekk om instruks til merking m.m.) - Instruks for arbeid i høyden | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - I de enkelte tilfellene må det vurderes om lift kan kjøres på av eksterne, f.eks. ved arbeid langs vei. Lokale tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle. | 4 | 1 | 4
2.1.2 | Work at high height | Work in lift (all type of work over 2m) | Fallende objekt | F.eks. person i lift som mister verktøy eller utstyr og treffer noen under/nedenfor. | 4 | Critical | S | - Verneutstyr - se instruks - Sparkebord i lift - Sikring av verktøy/utstyr -Instruks for arbeid i høyden | Flere barrierer på plass, både teknisk/fysisk (hjelm og sparkebord). Men ingen av dem er dekkende for alle scenarier: Sparkebord pga at ting kan mistes over kant, og hjelm vil ikke hindre alle skader (og ingen garanti for bruk). | 3 | Medium | 12 | - Bør innføre sikring av område under lift, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 4 | 1 | 4
2.2.1 | Work at high height | Work on scaffolding (all type of work over 2m) | Fallskade | Person faller ned fra stillas. | 4 | Critical | S | - Fysisk gjerde på stillas - Verneutstyr - se instruks - Instruks for arbeid i høyden - Instruksjon for bygging/kontroll av at stillas er sikret? | - Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 |  | 4 | 2 | 8
2.2.2 | Work at high height | Work on scaffolding (all type of work over 2m) | Fallende objekt | F.eks. person på stillas som mister verktøy eller utstyr og treffer noen under/nedenfor. | 4 | Critical | S | - Verneutstyr - se instruks - Sparkebord på stillas - Sikring av verktøy/utstyr -Instruks for arbeid i høyden | Flere barrierer på plass, både teknisk/fysisk (hjelm og sparkebord). Men ingen av dem er dekkende for alle scenarier: Sparkebord pga at ting kan mistes over kant, og hjelm vil ikke hindre alle skader (og ingen garanti for bruk). | 3 | Medium | 12 | - Bør innføre sikring av område under lift, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 4 | 1 | 4
2.3.1 | Work at high height | Work on ladder (all type of work over 2m) | Fallskade | Person faller ned fra stige | 3 | Dangerous | S | - Bruk av sele - Verneutstyr - se instruks - Stiger sikres - Normalt brukes ikke stiger ved større høyder - Instruks for arbeid i høyden | Flere fysiske barrierer, gitt at sikring av personnel brukes. | 2 | Low | 6 |  | 3 | 1 | 3
2.3.2 | Work at high height | Work on ladder (all type of work over 2m) | Fallende objekt | Person i stige mister utstyr eller verktøy og treffer noen som står under/nedenfor. | 3 | Dangerous | S | - Verneutstyr - se instruks - Begrensning på høyde det er lov å jobbe fra stige (2m) - Sikring av verktøy/utstyr - Normalt brukes ikke stiger ved større høyder - Det jobbes normalt ikke fra stiger, dvs. har ikke tungt utstyr med - Instruks for arbeid i høyden | De fysiske barrierene ikke fullstendig dekkende (hjelm og sikring av verktøy). | 2 | Low | 6 | - Bør innføre sikring av område under stige, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 3 | 1 | 3
2.4.1 | Work at high height | Climbing in all types of masters | Fallskade | Det skilles her ikke mellom tremast, komposittmast, gittermast og betongmast. | 4 | Critical | S | - Instruks for arbeid i høyden - Instrukser for klatring i hver av stolpetypene, inkl. vurdering av stolpers tilstand - Verneutstyr - se instruks - Fallsikring |  | 2 | Low | 8 |  | 4 | 2 | 8
2.4.2 | Work at high height | Climbing in all types of masters | Fallende objekt | Person i mast mister utstyr eller verktøy og treffer noen som står under/nedenfor. | 4 | Critical | S | - Instruks for arbeid i høyden - Instrukser for klatring i hver av stolpetypene, inkl. vurdering av stolpers tilstand - Verneutstyr - se instruks -Sikring av utstyr/verktøy |  | 2 | Low | 8 | - Bør innføre sikring av område under stolpe, dvs. en ekstra fysisk barriere. | 4 | 1 | 4
2.4.1 | Work at high height | Work on roofs | Fallskade | Person faller ned fra tak. | 4 | Critical | S | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | 2 | Low | 8 |  | 4 | 2 | 8
2.4.2 | Work at high height | Work on roofs | Fallende objekt | Person på tak mister ned utstyr eller verktøy og treffer noen som står under/nedenfor. | 4 | Critical | S | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | - Avhengig av type tak og hvor på taket man jobber. Både arbeidsoperasjonene "Arbeid i stige" og "Arbeid på stillas" kan være aktuelle. | 3 | Medium | 12 | - Vurdering avhengig av arbeidsoperasjon. Bør vurdere sikring av område nedenfor tak. | 4 | 1 | 4
3.1.1 | Cabling | Joining cables | Kuttskade, brannskade, klemskade |  | 3 | Dangerous | S | - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Instruks for varmt arbeid (må oppdateres!!) | Flere uavhengige barrierer | 3 | Medium | 9 | Oppdatere instruks for varmt arbeid. | 3 | 2 | 6 | Stein Olav | Pågående
3.2.1 | Cabling | Cabling | Klem- eller slagskade |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks - Kommuniksajon mellom de ulike aktørene. - Forskjell i skadepotensiale ved manuell trekking og ved bruk av maskin. | Uklart om instrukser dekker kommunikasjon. Får ikke credit for dette. Det gjør at personen i grøfta er eneste barriere. | 4 | High | 12 | - Må se på instrukser for arbeid med kabeltrekkemaskin, inkl. kommunikasjon for å redusere konsekvensen av klemskader ved bruk av maskinen. - Må alltid gjøres en SJA for å ta hensyn til lokale forhold. | 2 | 4 | 8
3.3.1 | Cabling | Introduction of cable to voltage room | Strømgjennomgang/ kortslutning | I forbindelse med innføring av kabler i spenningsrom kan man komme i kontakt med spenningssatt utstyr, etc. | 4 | Critical | S | - Tilsvarende som ved "arbeid med/ved spenning", dvs.: - Instruksjoner ihht FSE - Opplæring - Verneutstyr - se instruks - LFS, evt. AFA | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
3.4.1 | Cabling | Leak search oil cable | Fryseskader, Etseskade, etc | Kan bli eksponert for f.eks. flytende nitrogen | 3 | Dangerous | S | - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis - Instruksjon…??? Sjekk med Nils Ivar, eller Frank Harangen | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 | 2 | 6
3.5.1 | Cabling | Oil samples oil cable | Oljesøl på klær og kropp, samt ytre miljø | Olje tappes og kan lekke ut. | 2 | A certain danger | SM | - Verneutstyr - se instruks - Bruk av oppsamlingskar - Opplæring og beste praksis - Sjekk med Nils Ivar / Frank | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 | 2 | 4
3.6.1 | Cabling | Cutting of cable | Strømgjennomgang eller kortslutning |  | 4 | Critical | S | - Instruks ihht. FSE, dvs. lyttes og skytes (evt. giljotin). - Verneutstyr - se instruks - Dokumentert opplæring | Flere uavhengige barrierer | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
3.7.1 | Cabling | Storage of cable drums | Trommel ruller | Utilsiktet rulling av trommel. Utgjør stor energi som skade mennesker og materiell. | 3 | Dangerous | S | -Brukke klosser eller stropper, evt stativ for å sikre trommel. |  | 1 | Very low | 3 |  | 3
4.1.1 | Work at / with excitement | Work on disconnected system where vboltage may occur from another source | Power throughput or short circuit | Strøm kan komme fra returspenning, induksjon, atmosfæriske påvirkninger (lyn m.m.). | 4 | Critical | S | - Instruksjoner ihht. FSE (jording, kontroll at spenningsløst m.m.) - LFS, evt. AFA. - Opplæring - Verneutstyr - se instruks. | Vernetøy skal alltid anvendes og vil redusere konsekvensen. En rekke M og O barrierer, inkl. kontroll osv. | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
4.2.1 | Work at / with excitement | AUS work, low voltage | Strømgjennomgang eller kortslutning | Kan også lede til lysbue og brann | 4 | Critical | S | - Instruksjoner ihht. FSE - AFA - Bruk av isolerende verktøy - Opplæring - Verneutstyr - spesifikke krav for AUS | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
4.2.2 | Work at / with excitement | AUS work, high voltage | Strømgjennomgang eller kortslutning | Kan også lede til lysbue og brann | 5 | Catastrophe | S | - Instruksjoner ihht. FSE - LFS - Bruk av isolerende verktøy - Opplæring - Verneutstyr - spesifikke krav for AUS - Interne sjekkliste (AUS oppstartsmøtemal) | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 10 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 5 | 1 | 5
4.3.1 | Work at / with excitement | Connection of plant | Strømgjennomgang eller kortslutning | Kan også lede til lysbue og brann | 4 | Critical | S | - Samsvarserklæring - Kvalitetssikring i montasjen - Visuell kontroll før spenningssetting - Kommunikasjon med driftssentral - Opplæring - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA) - dette er også ihht. krav i FSE. | 4 | 2 | 8
4.4.1 | Work at / with excitement | Use of cable slots and cutters | Brannskade fra lysbue, kuttskade, skuddskade |  | 4 | Critical | S | - Instruksjoner ihht. FSE, inkl. verifisering av at riktig kabel kuttes - Opplæring - både i FSE og i utstyret som brukes (giljotin m.m.) - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 |  | 4 | 2 | 8
4.5.1 | Work at / with excitement | Work high high voltage lines | Strømgjennomgang eller kortslutning, atmosfæriske utladninger |  | 4 | Critical | S | FSE, LFS,Verneutstyr, Avstander, Anleggsbeskyttelse. | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | Sikker jobb analyse Vurdere truck fremfor kran, Høyde og sidebegrensing av kran/arbeidsutstyr inkl. gravemaskiner. | 3 | 2 | 6
4.6.1 | Work at / with excitement | Work with battery banks | - Strømgjennomgang eller kortslutning - Lekkasje av batterisyre - Eksplosjon | Kan også lede til lysbue og brann | 4 | Critical | SM | - Opplæring - Instruksjon for batteribank og batterirom - Verneutstyr - Se instruks - Ventilasjon av arbeidsplass | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Gjennomføre SJA for å ta høyde for lokale forhold. | 4 | 2 | 8
5.1.1 | Chemicals, flammable substances and waste | Handling of flammable / explosive items | Brann |  | 3 | Dangerous | S | - Instruksjon for håndtering av kjemikalier - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Både fysisk og organisatoriske barrierer. | 1 | Very low | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.2.1 | Chemicals, flammable substances and waste | Handling (storage and transport) of hazardous waste | Brann, forgiftning, etc. | Kan også gi miljøkonsekvenser | 3 | Dangerous | SM | - Instruksjon for håndtering av avfall og farlig avfall. - Opplæring og beste praksis - Separate containere for ulike typer farlig avfall - Bruk av profesjonell underleverandør for transport av farlig avfall - Verneutstyr ihht. instruks og datablad | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Very low | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.3.1 | Chemicals, flammable substances and waste | Handling of chemicals and SF6 gas | Etseskade, forgiftning, O2-mangel | Kan også gi miljøkonsekvenser | 4 | Critical | SM | - Instruks for behandling av SF6 gass - Instruks for håndtering av kjemikalier - Verneutstyr - se instruks - Opplæring og beste praksis |  | 1 | Very low | 4 |  | 4 | 1 | 4
5.4.1 | Chemicals, flammable substances and waste | Handling of oils, and work with oil-filled equipment | Oljesøl på kropp, innånding av oljedamp, brann | Kan også gi miljøkonsekvenser | 3 | Dangerous | SM | - Instruks for håndtering av avfall og farlig avfall ang. spillolje - ellers: se kabelhendelsen… | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Very low | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.5.1 | Chemicals, flammable substances and waste | Handling of lead amterial | Blyforgiftning | Kabler med blykappe. | 3 | Dangerous | SM | - Instruks for håndtering av avfall og farlig avfall - Opplæring av de som jobber med lodding…? - Burde ha instruks! - Må ses nærmere på denne! | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Very low | 3 |  | 3 | 1 | 3
5.6.1 | Chemicals, flammable substances and waste | Work with posts that are soft of creosote | Allergi, eksem eller annen skade på hud. Kreftfremkallende. |  | 4 | Critical | SM | - Instruksjon for arbeid med kreosotimpregnert treverk - Opplæring - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 1 | Very low | 4 |  | 4 | 1 | 4
6.1.1 | Lifting operations | Lifting operations with crane truck, truck, traverse crane | Fallende objekt | Objekter faller ned i forbindelse med løfteoperasjon og treffer person(er) under. | 4 | Critical | S | - Instruks for kran og løft - Opplæring og beste praksis - Sertifisert utstyr - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Gjennomføre SJA ifm. større løfteoperasjoner | 4 | 2 | 8
6.1.2 | Lifting operations | Lifting operations with crane truck, truck, traverse crane | Klemskade | Personer kommer i klem mellom objekt som løftes og bakke/utstyr/m.m. | 4 | Critical | S | - Instruks for kran og løft - Opplæring og beste praksis - Sertifisert utstyr - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Gjennomføre SJA ifm. større løfteoperasjoner | 4 | 2 | 8
6.2.1 | Lifting operations | Lift with the use of helicoptor | Fallende objekt | Objekt som løftes av helikopter treffer personnel på bakken. | 4 | Critical | S | - Kommunikasjon mellom personnel i helikopter og på bakken - Instruksjon for løfting med bruk av helikopter, inkl. avsperring av område på bakken. - Opplæring og beste praksis - Sertifisert løfteutstyr - Bruk av Verneutstyr (se instruks) - men effekt avhengig av vekt/størrelse på objekt | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering (SJA) og evt. iverksette flere tiltak. | 4 | 2 | 8
6.2.2 | Lifting operations | Lift with the use of helicoptor | Klemskade | Personnel klemmes av objekt som løftes av helikopter. | 4 | Critical | S | - Kommunikasjon mellom personnel i helikopter og på bakken - Instruksjon for løfting med bruk av helikopter, inkl. avsperring av område på bakken. - Opplæring og beste praksis - Sertifisert løfteutstyr - Bruk av Verneutstyr (se instruks) - men effekt avhengig av vekt/størrelse på objekt | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering (SJA) og evt. iverksette flere tiltak. | 4 | 2 | 8
6.3.1 | Lifting operations | Manual lifting, use of tools that can squeeze, etc. | Klemskader etc. | Bruk av taljer, vinsjer osv., | 3 | Dangerous | S | - Kontroll av utstyr hver 12. måned - Visuell kontroll av utstyr - Korrekt bruk av utstyret - ihht. manual for det enkelte utstyr - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - se instruks | Flere fysiske og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 | - Bør vurdere avsperring av området ved manuelle løft over hodehøyde | 3 | 2 | 6
7.1.1 | Work near 3rd party | All work near third party | Skade på tredjeperson | Tredjeperson kommer inn i område vi jobber. Kan være mange ulike scenarier. | 4 | Critical | S | - Avsperring av arbeidsområde (om mulig) - Skilting/informasjon om arbeidet - Fysisk sikring av arbeidsområde når vi ikke er tilstede (låsing) | Avsperring den viktigste barrieren (T). | 3 | Medium | 12 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering (SJA) - Ved arbeid nær skoler, barnehager m.m. bør det gis separat informasjon om risikoforhold. - Ved behov må man ha en rolle som overvåker for å hindre tredjeperson å komme nær arbeidet. | 4 | 2 | 8
7.1.2 | Work near 3rd party | All work near third party | Skade på vårt personal forårsaket av tredjeperson | Kan være både uhell og villede handlinger. | 4 | Critical | S | - Fysiske avsperringer dersom mulig - Skilting - Verneutstyr - se instruks | Fysiske avsperringer samt Verneutstyr gir en viss effekt, men her må lokale scenarier vurderes for å kunne gi et helhetsbilde (se forslag). | 3 | Medium | 12 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA). Denne må se på muligheten for både uhell fra tredjeperson samt villede handlinger. - Ytterligere tiltak avhengig av resultat fra SJA. | 4 | 2 | 8
7.2.1 | Work on / by road | All works by road | Påkjørsel | Personnel blir påkjørt, eller personnel blir truffet av objekt som blir påkjørt. | 4 | Critical | S | - Fysiske avsperringer dersom mulig - Skilting - Instruks for arbeid ved sterkt trafikkerte veier - Kurs i arbeidsvarsling | Flere uavhengige barrierer | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre lokale vurderinger av dette scenariet. | 4 | 2 | 8
7.2.2 | Work on / by road | All works by road | Skader på tredjeperson |  | 4 | Critical | S | - Fysiske avsperringer dersom mulig - Skilting - Instruks for arbeid ved sterkt trafikkerte veier - Kurs i arbeidsvarsling | Flere uavhengige barrierer | 2 | Low | 8 | - Må alltid gjøre lokale vurderinger av dette scenariet. | 4 | 2 | 8
8.1.1 | Use of vehicles | Motoring | Kollisjon |  | 4 | Critical | S | - Opplæring - Kollisjonssikring i biler, inkl. bruk av bilbelte - Årlig kontroll av biler - Generelle barrierer for veikjøring (hastighetsbegrensning, veiutforming, etc.) |  | 2 | Low | 8 | - Ingen spesifikke ekstra barrierer for Infratek mot dette scenariet. | 4 | 2 | 8
8.1.2 | Use of vehicles | Motoring | Manglende sikring av last | Last på tak/plan/henger kan falle av og skade tredjeperson | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Beste praksis - Godkjente fester på tak, henger m.m. |  | 2 | Low | 6 | - Ingen spesifikke ekstra barrierer for Infratek mot dette scenariet. | 3 | 2 | 6
8.2.1 | Use of vehicles | Handling of trailer using hand ppower | Klemskade |  | 2 | A certain danger | S | - Opplæring og beste praksis. | Ingen fysiske - avhengig av personellet som jobber der. | 4 | High | 8 | - Det foreslås ingen generelle tiltak, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle ift. tyngde på last m.m. Alltid en fordel med to personer involvert i dette arbeidsmomentet. | 2 | 2 | 4
8.3.1 | Use of vehicles | Use of ATV, snowmobile | Velt, kollisjon med påfølgende klemskade eller bruddskader |  | 3 | Dangerous | S | - Instruksjon for bruk av ATV (må utgis formelt!!!) - Opplæring og beste praksis - Bruk av verneutstyr - se instruks. | Ingen fysisk barriere som hindrer alle scenarier, men flere organisatoriske. | 4 | High | 12 | - Utrulling av ATV instruksjon | 3 | 2 | 6 | Stein Olav | Pågående
8.3.2 | Use of vehicles | Use of ATV, snowmobile | Påkjørsel | ATV/Snøscooter kjører på personell (inkl. tredjeperson) | 4 | Critical | S | - Instruksjon for bruk av ATV (må utgis formelt!!!) - Opplæring og beste praksis - Bruk av verneutstyr - se instruks. | I utgangspunktet ingen fysiske barrierer, men flere organisatoriske. | 3 | Medium | 12 | - Utrulling av ATV instruksjon | 4 |  | 0
8.3.3 | Use of vehicles | Use of ATV, snowmobile | Personell stedfast pga havari | ATV/Snøscooter stopper i øde område, langt fra folk. Kan både komme av teknisk feil, uhell værforhold osv.. | 3 | Dangerous | S | - Instruksjon for bruk av ATV (må utgis formelt!!!) - Opplæring og beste praksis - Kommunikasjonsutstyr - Bruk av verneutstyr - se instruks. | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
8.3.4 | Use of vehicles | Use of car or work machine | Lekkasje av batterisyre | Kan lede til etseskader eller gassdannelse. | 3 | Dangerous | SM | - Opplæring - Må åpne motorrom for å komme i kontakt - og det gjøres ytterst sjelden. - Verneutstyr (handsker) om man åpner motorrom m.m. | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 | 2 | 6
9.1.1 | Warehouse / workshop | Storage at height | Fallende objekter |  | 4 | Critical | S | - Opplæring og beste praksis - Vektbegrensninger på objekter som lagres høyt..? | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 | - Periodisk inspeksjon av lager for å sikre at objekter er korrekt lagret i høyden. | 4 | 1 | 4
9.2.1 | Warehouse / workshop | Use of "snile" | Klemskade | Jekketralle | 2 | A certain danger | S | - Opplæring - Instruksjon for bruk av jekketralle - Design av jekketralle | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 |  | 0
9.3.1 | Warehouse / workshop | Use of truck and traverse crane | Klemskade, fallskader |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Instruksjoner - Verneutstyr - se instruks | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
9.4.1 | Warehouse / workshop | Use of hazardous equipment / tools | Klemskader, kuttskader, øyeskader, slagskader, brannskade | F.eks. bruk av knekkemaskiner, boremaskin, sveiseapparater m.m. | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Instruksjoner - Verneutstyr - se instruks | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
10.1.1 | Woodcutting | Work with / by scoring | Slag- eller klemskade fra trær eller linje i spenn |  | 4 | Critical | S | - Opplæring og best practice - Overvåking - Sikring av trær ifm felling for å sikre riktig fallretning - Evt. bruk av maskiner for opprydding - Verneutstyr - se instruks | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 8 |  | 4 | 2 | 8
10.1.2 | Woodcutting | Work with / by scoring | Kuttskader |  | 3 | Dangerous | S | - Instruksjon for bruk av motorsag - Verneutstyr - se instruks - Vedlikehold av motorsag | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 | 2 | 6
11.1.1 | Mechanical work | Disassembly of locking mechanism | Kuttskader |  | 2 | A certain danger | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 |  | 0
11.2.1 | Mechanical work | Installation of hatchesm platforms, etc. | Klemskader, fallskader, kuttskader |  | 3 | Dangerous | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 6 |  | 3 |  | 0
12.1.1 | Cleaning | Cleaning the network drive hatch and switch off | Fallskader, kuttskader (også fra sprøytespisser), klemskader |  | 2 | A certain danger | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 |  | 0
12.2.1 | Cleaning | Cleaning of trawlers and trawlers | Klemskader, fallskader, kuttskader |  | 2 | A certain danger | S | - Instruksjon - Opplæring - Verneutstyr | Fysisk og organisatoriske barrierer. | 2 | Low | 4 |  | 2 |  | 0
13.1.1 | Demolition work | Demolition of load bearing structures | Klemskader, fallskader |  | 4 | Critical | S | - Opplæring og beste praksis - Avsperring av område - Varsling av berørte parter - Verneutstyr | Flere uavhengige barrierer | 2 | Low | 8 | - Gjennomføre SJA ifm. riving av større/bærende konstruksjoner | 4 | 2 | 8
13.2.1 | Demolition work | Demolition or interference with material with hazardous substances | Eksponering av helseskadelige stoffer (f.eks. asbest) |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis - Verneutstyr - Instruks for håndtering av asbest | Flere uavhengige barrierer | 2 | Low | 6 | - Ved mistanke om asbest må vi stoppe arbeidet og kontakte arbeidstilsynet og sertifisert leverandør for håndtering. | 3 | 2 | 6
13.3.1 | Demolition work | Demolition of line stretches / change of forces in mast | Klemskader, slagskader, fallskader |  | 4 | Critical | S | - Opplæring og beste praksis - Instruks - Verneutstyr | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 | - Viktig med en lokal vurdering av konsekvens av endringer i krefter i nabomaster pga. riving av linjestrekk. | 4 | 2 | 8
14.1.1 | Use of tools | Handling of sharp tools (hand tools) | Kuttskader Øyeskader Slagskader |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Bruk av Verneutstyr - se instruks |  | 2 | Low | 6 | - Ved bruk av drill, sag, m.m. er det viktig at materialet man jobber med holdes fast. | 3 | 2 | 6
14.2.1 | Use of tools | Use of impact tools, etc. | Slagskader |  | 2 | A certain danger | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 4 |  | 2 | 2 | 4
14.3.1 | Use of tools | Warm work | Brann | Skjærebrenning, sveising, lodding, vinkelsliper, m.m. | 3 | Dangerous | S | - Instruks for varmt arbeid - Verneutstyr - se instruks - Tilgjengelig slukkeutstyr | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 6 | Vurdere behov for brannvakt, avhengig av lokale forhold. | 3 | 2 | 6
15.1.1 | Site-specific risk | Work over / near water | Drukning |  | 4 | Critical | S | - Bruk av flytevest - Opplæring og beste praksis | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 | Ytterligere lokale tiltak bør vurderes avhengig av situasjon. | 4 | 2 | 8
15.2.1 | Site-specific risk | Work in culvert / narrow rooms / kum / tunnel | Forgiftning, mangel på oksygen |  | 4 | Critical | S | - Instruks for arbeid i kummer - Opplæring - Luftmåler (ved fare for farlige gasser) | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 8 | - Ved fare for farlige gasser må det gjøres en separat vurdering (SJA) | 4 | 2 | 8
15.3.1 | Site-specific risk | Work on the loft, cellars other private areas | Fall i trapp, ramle gjennom gulv, skalle hode |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Bruk av Verneutstyr - se instruks - Bruk av lykt ved behov |  | 3 | Medium | 9 | - Må alltid gjøre en lokal vurdering av mulige scenarier (SJA). | 3 | 2 | 6
15.4.1 | Site-specific risk | Work in rooms with automatic fire extinguishing equipment | Kvelningsskade |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Instruksjoner - Rømmingsveier | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 6 | - Sikre at automatisk brannanlegg stenges av før man starter arbeid i lokalet (og at det slås på etter arbeidet er gjennomført). | 3 | 2 | 6
15.5.1 | Site-specific risk | Work on slippery surfaces | Fallskade, strekkskade |  | 2 | A certain danger | S | - Vær observant på underlaget - Bruk av brodder ved arbeid på isunderlag - Bruk av hodelykt ved arbeid i mørke | I utgangspunktet ingen fysiske barrierer, men flere organisatoriske. | 4 | High | 8 | Salting / strøsand varselskilt. | 2 | 4 | 8
16.1.1 | General (may occur in all works) | All work operations | Ergonomiske konsekvenser/ slitasjeskader |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis - Arbeidsinstrukser for det gjeldende arbeidet - Bruk av maskiner for å avlaste belastning hvor det er praktisk mulig | - Vanskelig å gjøre en generell vurdering, så bør alltid vurderes lokalt på den enkelte arbeidsplass. | 3 | Medium | 9 | - Må gjøres en vurdering av ergonomiske forhold i den enkelte arbeidsoperasjon/ arbeidsplass ifm. SJA. | 3 | 3 | 9
16.2.1 | General (may occur in all works) | Manual lifting, use of tools that can squeeze, etc. | Klemskade |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 6 |  | 3 | 2 | 6
16.3.1 | General (may occur in all works) | Work that may cause splashes or anything that could damage the eye | Øyeskader |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 6 | Generellt krav om vernebriller | 3 | 2 | 6
16.4.1 | General (may occur in all works) | Work in a dusty environment | Hørselskader |  | 2 | A certain danger | S | - Opplæring og beste praksis - Instrukser for bruk av utstyr/verktøy - Verneutstyr - se instruks Dosetabell. | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 4 | Definere støykart med soner og skilting (påbudt hørselsverv) | 2 | 2 | 4
16.5.1 | General (may occur in all works) | Work with electrical appliances, use of flammable material, etc. | Brann |  | 3 | Dangerous | S | - Opplæring - Branninstrukser på hver arbeidsplass - Brannøvelser - Brannslukkere | Fysisk barriere pluss flere organisatoriske. | 2 | Low | 6 | - Lokal vurdering av brannrisiko før oppstart av arbeid. Inklusive sjekk av rømningsveier og hvor det finnes slukkeutstyr. | 3 | 2 | 6
15.6.1 | Site-specific risk | Work in unfriendly environment | Vold, trakkassering | Privatbolig med uvillige / ustabile beboere, farlig hund etc. | 3 | Dangerous | S | Varsle ankomst, ID kort, Høflig fremtreden. | organisatoriske, menneskelige. | 2 | Low | 6 | Vurdere området, ikke jobbe alene, involvere vaktselskap, politi etc. | 4 | 1 | 4
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Note to self: har sjekket med Risk-listene i Gaia og aktiviteter i PPE-instruksjonen. Har også kryssjekket mot "Bilmappen", dvs. lagt inn referanser til instruksjoner der (men ikke fullstendig)
Note on F6: Alme Inge: 1 = No personal injury 2 = Small personal injury 3 = Serious injury 4 = Hard injury / disability 5 = Fatality or more severely injured
Note on H6: Alme Inge: M = Environment S = Safety / working environment SM = Safety / working environment, and Environment
Note on K6: Alme Inge: 1 = 2 or more T + 1 M/O 2 = 2 T or 1 T + more than 1 M/O 3 = 1 T + 1 M/O 4 = 2 more M/O 5 = 1 or fewer M/O
Note on M37: Alme Inge: Sjekke akseptkriteriet for denne…
Note on C62: Alme Inge: Her må det nok alltid gjøres en lokal vurdering
Note on C63: Alme Inge: Her må det nok alltid gjøres en lokal vurdering