## English
Work Type | Work Operation | Potential incident
Work at high height | Work in lift (all type of work over 2m) | Fall Injury
Falling object
| Work on scaffolding (all type of work over 2m) | Fall Injury
Falling object
| Work on ladder (all type of work over 2m) | Fall Injury
Falling object
| Climbing in all types of masters | Fall Injury
Falling object
Fall Injury
| Work on roofs | Falling object
Construction work | Work in ditch | Falling object
Klemskade
Fall Injury
Masseutglidning
| Shuttering work | Clamping and cuts
| Coring | Power throughput or short circuit
Knee injury, cuts, etc. as a result of drilling
| Masonry | Etsing
| Pigging | Power throughput or short circuit
Noise and vibration damage
Øyeskader
| Use of construction machinery, including excavators and other heavy machinery | Klemskade
Påkjørsel
"Consequential damages" as a result of digging work
| Blasting | Damage to personnel / material
| Digging with excavator near cables / installations due | Power throughput or short circuit
| Crawling near calbes / installations due | Power throughput or short circuit
| Tipping off mass | Lots of people or material
| Use of compressor and other compressed air equipment | Injury injuries, eye damage, etc. due to breakage of hoses and the like.
| Use of hydraulic equipment | Breakage of hydraulic hoses etc
Cabeling | Joining cables | Cutter injury, fire damage, crush injury
| Cabling | Clamping or impact damage
| Introduction of cable to voltage room | Power throughput / short circuit
| Leak search oil cable | Freezing damage, Etseskade, etc
| Oil samples oil cable | Oil spill on clothes and body, as well as external environment
| Cutting of cable | Power throughput or short circuit
| Storage of cable drums | Drum rolls
Chemicals, flammable substances and waste | Handling of flammable / explosive items | Brann
| Handling (storage and transport) of hazardous waste | Fire, poisoning, etc.
| Handling of chemicals and SF6 gas | Eczema injury, poisoning, O2 deficiency
| Handling of oils, and work with oil-filled equipment | Oil spill on body, inhalation of oil vapor, fire
| Handling of lead amterial | Lead poisoning
| Work with posts that are soft of creosote | Allergy, eczema or other skin damage. Kreftfremkallende.
Cleaning | Cleaning the network drive hatch and switch off | Fall injuries, cuts (also from syringe tips), clamping damage
| Cleaning of trawlers and trawlers | Damage, injury, cuts

## Norwegian
Work Type | Work Operation | Potential incident
Arbeid i høy høyde | Arbeid i løft (alle typer arbeid over 2m) | Fallskader
Fallende objekt
| Arbeid på stillas (alle typer arbeid over 2m) | Fallskader
Fallende objekt
| Arbeid på stige (alle typer arbeid over 2m) | Fallskader
Fallende objekt
| Klatring i alle typer mestere | Fallskader
Fallende objekt
Fallskader
| Arbeid på tak | Fallende objekt
Byggearbeid | Arbeid i grøft | Fallende objekt
Klemskade
Fallskade
Masseutglidning
| Shuttering arbeid | Klem- og kuttskade
| Kjerneboring | Strømgjennomgang eller kortslutning
Klemskade, kuttskader, m.m. som følge av borring
| murverk | Etsing
| pigging | Strømgjennomgang eller kortslutning
Støy og vibrasjonsskader
Øyeskader
| Bruk av anleggsmaskiner, inkludert gravemaskiner og annet tungt maskineri | Klemskade
Påkjørsel
"Følgeskader" som følge av gravearbeider
| sprengning | Skade på personell/materiell
| Graving med gravemaskin i nærheten av kabler / installasjoner på grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning
| Kryper i nærheten av kalber / installasjoner på grunn | Strømgjennomgang eller kortslutning
| Tipping off masse | Masse over personer eller materiell
| Bruk av kompressor og annet trykkluftutstyr | Slagskader, øyeskader, etc. som følge av brudd på slanger e.l.
| Bruk av hydraulisk utstyr | Brudd på hydraulikkslanger etc.
kabling | Tilkobling av kabler | Kuttskade, brannskade, klemskade
| kabling | Klem- eller slagskade
| Innføring av kabel til spenningsrom | Strømgjennomgang/ kortslutning
| Lekk søke oljekabel | Fryseskader, Etseskade, etc
| Oljeprøve oljekabel | Oljesøl på klær og kropp, samt ytre miljø
| Skjæring av kabel | Strømgjennomgang eller kortslutning
| Lagring av kabeltromler | Trommel ruller
Kjemikalier, brennbare stoffer og avfall | Håndtering av brennbare / eksplosive gjenstander | Brann
| Håndtering (lagring og transport) av farlig avfall | Brann, forgiftning, etc.
| Håndtering av kjemikalier og SF6 gass | Etseskade, forgiftning, O2-mangel
| Håndtering av oljer, og arbeid med oljefyllt utstyr | Oljesøl på kropp, innånding av oljedamp, brann
| Håndtering av bly amterial | Blyforgiftning
| Arbeid med innlegg som er myke av kreosot | Allergi, eksem eller annen skade på hud. Kreftfremkallende.
Rengjøring | Rengjør nettverksdriverluken og slå av | Fallskader, kuttskader (også fra sprøytespisser), klemskader
| Rengjøring av trawlere og trawlere | Klemskader, fallskader, kuttskader

## Swedish
Work Type | Work Operation | Potential incident
Arbeta i hög höjd | Arbeta i hiss (all typ av arbete över 2 m) | Fallskada
Fallande föremål
| Arbeta på byggnadsställningar (all typ av arbete över 2 m) | Fallskada
Fallande föremål
| Arbete på stege (all typ av arbete över 2 m) | Fallskada
Fallande föremål
| Klättring i alla typer av mästare | Fallskada
Fallande föremål
Fallskada
| Arbete på tak | Fallande föremål
Byggarbete | Arbeta i diket | Fallende objekt
Klemskade
Fallskade
Masseutglidning
| Shuttering arbete | Klem- og kuttskade
| Coring | Strømgjennomgang eller kortslutning
Klemskade, kuttskader, m.m. som følge av borring
| Murverk | Etsing
| rensnings | Strømgjennomgang eller kortslutning
Støy og vibrasjonsskader
Øyeskader
| Användning av byggmaskiner, inklusive grävmaskiner och andra tunga maskiner | Klemskade
Påkjørsel
"Følgeskader" som følge av gravearbeider
| Blästring | Skade på personell/materiell
| Grävning med grävmaskin nära kablar / installationer på grund av | Strømgjennomgang eller kortslutning
| Crawling near calbes / installations due | Strømgjennomgang eller kortslutning
| Tipping off massa | Masse over personer eller materiell
| Användning av kompressor och annan tryckluftsutrustning | Slagskader, øyeskader, etc. som følge av brudd på slanger e.l.
| Användning av hydraulisk utrustning | Brudd på hydraulikkslanger etc.
kablage | Anslutande kablar | Kuttskade, brannskade, klemskade
| kablage | Klem- eller slagskade
| Introduktion av kabel till spänningsrum | Strømgjennomgang/ kortslutning
| Läcka sök oljekabeln | Fryseskader, Etseskade, etc
| Oljeprov oljekabel | Oljesøl på klær og kropp, samt ytre miljø
| Skärning av kabel | Strømgjennomgang eller kortslutning
| Lagring av kabeldrummar | Trommel ruller
Kemikalier, brandfarliga ämnen och avfall | Hantering av brandfarliga / explosiva ämnen | Brann
| Hantering (lagring och transport) av farligt avfall | Brann, forgiftning, etc.
| Hantering av kemikalier och SF6 gas | Etseskade, forgiftning, O2-mangel
| Hantering av oljor och arbete med oljefylld utrustning | Oljesøl på kropp, innånding av oljedamp, brann
| Hantering av blymateriell | Blyforgiftning
| Arbeta med inlägg som är mjuka av creosot | Allergi, eksem eller annen skade på hud. Kreftfremkallende.
Rengöring | Rengör nätverksdrivluckan och stäng av | Fallskader, kuttskader (også fra sprøytespisser), klemskader
| Rengöring av trålare och trålare | Klemskader, fallskader, kuttskader

## Finnish
Work Type | Work Operation | Potential incident
Työskentele korkealla korkeudella | Työskentely hissillä (kaikentyyppinen työ yli 2 m) | Syksyn loukkaantuminen
Falling esine
| Työskentely telineillä (kaikentyyppiset työt yli 2 metriä) | Syksyn loukkaantuminen
Falling esine
| Tikkaiden työtä (kaikentyyppinen työ yli 2 m) | Syksyn loukkaantuminen
Falling esine
| Kiipeily kaikentyyppisissä päälliköissä | Syksyn loukkaantuminen
Falling esine
Syksyn loukkaantuminen
| Kattotöitä | Falling esine
Rakennustyö | köskentel e ojaan | Falling esine
Klemskade
Syksyn loukkaantuminen
Masseutglidning
| Sulkemistoiminta | Kiinnitys ja leikkaukset
| Coring | Tehonläpäisy tai oikosulku
Polven vammoja, leikkauksia ym. Porauksen seurauksena
| muuraus | Etsing
| Pigging | Tehonläpäisy tai oikosulku
Melu ja tärinävauriot
Øyeskader
| Rakennuskoneiden käyttö, mukaan lukien kaivinkoneet ja muut koneet | Klemskade
Påkjørsel
"Kaatopaikan aiheuttamat vahingot"
| Räjäytystyöt | Henkilöstön / materiaalin vahingoittuminen
| Kaivu kaivukoneella kaapeleiden / asennusten takia | Tehonläpäisy tai oikosulku
| Kelaaminen lähellä kalbet / asennuksia | Tehonläpäisy tai oikosulku
| Täytetään massa | Paljon ihmisiä tai materiaalia
| Kompressorin ja muun paineilmalaitteiston käyttö | Loukkaantumisvahingot, silmävammat jne. Letkujen ja vastaavien rikkoutumisesta johtuen.
| Hydraulisten laitteiden käyttö | Hydrauliletkujen rikkoutuminen jne.
kaapelointia | Liittäminen kaapeleihin | Leikkaavaurio, tulipalovauriot, murskatauti
| kaapelointia | Kiinnitys tai iskun vaurioituminen
| Kaapelin käyttöönotto jännitetiloihin | Tehonläpäisy / oikosulku
| Vuodon etsintä öljykaapelilla | Jäätymisvauriot, Etseskade jne
| Öljynäytteet öljykaapelilla | Öljyvuoto vaatteille ja vartaloille sekä ulkoiselle ympäristölle
| Kaapelin leikkaaminen | Tehonläpäisy tai oikosulku
| Kaapelirummien varastointi | Rummut
Kemikaalit, palavat aineet ja jätteet | Syttyvien / räjähtävien esineiden käsittely | Brann
| Vaarallisten jätteiden käsittely (varastointi ja kuljetus) | Tulipalo, myrkytys jne.
| Kemikaalien käsittely ja SF6-kaasu | Ekseeman vamma, myrkytys, O2-puutos
| Öljyjen käsittely ja öljyllä täytettyjen laitteiden käsittely | Öljy vuotaa kehoon, öljyhöyryn hengittäminen, tulipalo
| Lyijymeterian käsittely | Lyijymyrkytys
| Työskentele kreosootilla pehmeillä pylväillä | Allergia, ekseema tai muu ihovaurio. Kreftfremkallende.
puhdistus | Verkkoaseman luukkujen puhdistaminen ja sammutus | Syksyn vammat, leikkaukset (myös ruiskun kärjistä), kiristysvauriot
| Troolien ja troolarien puhdistaminen | Vahinko, vamma, leikkaukset